


Лабораторна робота № 
З предмету: 
Електротехніка з основами електроніки.

Тема роботи:
Дослідження однофазного трансформатора.

Мета роботи:
Дослідження однофазного трансформатора у режимах: холостого хода, навантаження та короткого замикання.

Прилади і обладнання

1. ПЕОМ

Вказівки техніки безпеки

1. Перед початком роботи необхідно:

- перевірити наявність та надійність захисного заземлення устаткування;

               -  перевірити стан електричного шнура та вилки;

                - перевірити справність вимикачів та інших органів управління ПЕОМ;

                - перевірити наявність та стан захисного екрану на дисплеї;

               при виявленні будь-яких несправностей ПЕОМ не вмикати і негайно повідомити про це викладача.

2. При появі незвичайного звуку, запаху паленого, самовільного вимикання машини негайно припиніть роботу і повідомте про це викладача.

Порядок виконання

1. Ввімкнути комп’ютер і загрузити програму «Electronics Workbench».

2. Скласти схему згідно рис. 1 та змінити параметри вольтметрів, амперметрів (Моde: «АС»).

[image: image1.png]a2

A

100 Ohm

81

A
)11 Kz De 3 \ "
e ‘ 3 V|2 51
l )
+





                                             Рисунок1
3. Провести дослід холостого хода роботи трансформатора (S1, S2 - розімкнути). Результати вимірювань занести в таблицю 1.

Таблиця 1.

	Дослід
	І1
	U1
	I2
	U2

	Холостого ходу
	
	
	
	

	Навантаження 
	
	
	
	

	R = 

	100 Ом
	
	
	
	

	
	50 Ом
	
	
	
	

	
	25 Ом
	
	
	
	

	
	10 Ом
	
	
	
	

	Короткого замикання
	
	
	
	


4. Провести вимірювання у режимі навантаження (S1 – розімкнути, S2 - замкнути) при зміні опора резистора R від 100 Ом до 10 Ом. Результати вимірювань занести в таблицю 1.

5. Провести дослід короткого замикання трансформатора (S2 – розімкнути, S1 – замкнути, вольтметр V2 ввімкнути після амперметра А2). Результати вимірювань занести в таблицю 1.

6. За результатами вимірювань розрахувати:

1) для режиму холостого ходу

· коефіцієнт трансформації за напругою


[image: image2.wmf]2

1

U

U

К

U

=


· втрату активної потужності в сталевому осередді

[image: image3.wmf]2

1

U

Р

ст

=


2) для режиму навантаження побудувати в масштабі зовнішню характеристику трансформатора


[image: image4.wmf])

(

2

2

I

f

U

=


3) для режиму к.з. коефіцієнт трансформації за струмом


[image: image5.wmf]1

2

І

І

К

І

=


7. Зробити висновки по роботі.

Зміст звіту

1. Вимірювальна схема.            3.Розрахунки, характеристика.
2. Таблиця 1.                               4.Висновок.
Контрольні запитання

1. Призначення трансформатора, його умовно графічне позначення на схемах.

2. Основні параметри та характеристики трансформаторів.

3. Класифікація трансформаторів.

Література

1. Пачевський Б.І. Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка. – К.: Каравела, 2003.



_1368601463.unknown

_1368601564.unknown

_1368601690.unknown

_1368601353.unknown

