ПЛАН ЗАНЯТТЯ №

Дисципліна Експлуатація та ремонт електрообладнання та засобів автоматизації                                         Група                          Дата

Тема заняття Експлуатація та ремонт повітряних ліній напругою до 1000В.

Мета заняття навчальна набути теоретичних знань з експлуатації ПЛ, вивчити приймання ПЛ  в експлуатацію, дотримання режимів роботи за струмами навантаження та безпеки праці при експлуатації та ремонті ПЛ.

виховна виховувати інтерес до вивчення дисципліни

Форма проведення заняття    лекція з елементами бесіди

Зміст і хід заняття

| № елементу, тривалість | Елемент заняття, питання, форми, методи навчання і засоби забезпечення заняття | Допов-нення, зміни, заува-ження |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Організаційна частина. Перевірка готовності аудиторії. Перевірка присутніх студентів. Перевірка знань студентів по темі «Експлуатація кабельних ліній до 1000В.» - Які вимоги ставляться до кабельних ліній? - У чому полягає нагляд експлуатаційної організації за якістю проведення кабельних робіт? - Назвіть технічну документацію, яка необхідна для прийняття кабельної лінії в експлуатацію? - Як здійснюється захист КЛ від хімічної корозії і блукаючих струмів? - Які є характерні пошкодження кабелів? - Методи визначення місця пошкодження безпосередньо на трасі кабельних жил. Актуалізація та корекція опорних знань студентів Повідомлення теми й мети заняття Мотивація навчальної діяльності студентів Викладання нового навчального матеріалу 1. Загальні положення і вимоги до експлуатації повітряних ліній. 2. Приймання повітряних ліній в експлуатацію. 3. Дотримання режимів роботи за струмами навантаження. 4. Технічний огляд повітряних ліній. 5. Безпека праці під час експлуатації і ремонту повітряних ліній. Закріплення поданого матеріалу - Які вимоги ставляться до ПЛ у процесі проектування, монтажу і експлуатації? - Хто приймає ПЛ після ремонту або спорудження в експлуатацію? - Які документи перевіряє робоча комісія? - Яка допустима температура нагрівання неізольованих і ізольованих проводів? - Які є види оглядів ПЛ? - Які вимоги безпеки ставляться при експлуатації і ремонті ПЛ? Підведення підсумків заняття Домашнє завдання [Л1, с. 74…110] [Л2, с.269...275] |  |

Викладач   _____________  (Л.В.Ярош)

ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 15

Дисципліна Основи охорони праці     Група МО-32            Дата 11.03.2015р.

Тема заняття ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

Мета заняття навчальна набути теоретичних знань з освітлення виробничих приміщень, вивчити основні світлотехнічні визначення  та ознайомитись з штучними джерелами світла.

виховна виховувати інтерес до вивчення дисципліни

Форма проведення заняття    лекція з елементами бесіди

Зміст і хід заняття

| № елементу, тривалість | Елемент заняття, питання, форми, методи навчання і засоби забезпечення заняття | Допов-нення, зміни, заува-ження |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Організаційна частина. Перевірка готовності аудиторії. Перевірка присутніх студентів. Перевірка знань студентів по темі «Повітря робочої зони» 1. За якими параметрами визначається мікроклімат робочої зони? 2. Як класифікуються роботи за ступенем важкості? 3. Які прилади застосовують для практичного визначення параметрів мікроклімату? 4. Які заходи застосовуються для нормалізації мікроклімату? 5.Як поділяються шкідливі речовини за характером токсичності? 6. Як поділяють пил за хімічним складом? 7.Дайте визначення «гранично допустима концентрація». 8. Назвіть види вентиляції. 9. Охарактеризуйте природну вентиляцію. 10. Охарактеризуйте системи механічної вентиляції. Актуалізація та корекція опорних знань студентів Повідомлення теми й мети заняття Мотивація навчальної діяльності студентів Викладання нового навчального матеріалу 1. Основні світлотехнічні визначення. 2.Природне, штучне, суміщене освітлення. Класифікація виробничого освітлення. 3. Основні вимоги до виробничого освітлення. 4.Нормування освітлення, розряди зорової роботи. 5.Джерела штучного освітлення, лампи і світильники. Закріплення поданого матеріалу 1.Які Ви знаєте світлотехнічні величини? 2.Які Ви знаєте види освітлення? 3.Назвіть види природного освітлення. 4.Як визначається коефіцієнт природної освітленості (КПО)? 5. Які є види штучного освітлення? 6.Які джерела штучного світла застосовуються? 7.В чому їх переваги та недоліки? 8.Якими приладами вимірюється освітленість? Підведення підсумків заняття Домашнє завдання [2, с. 165…183] [3, с.121…135] | 1 2 15 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 50 10 15 5 10 10 10 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 |

Викладач   _____________