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1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дисципліна  «Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації» базується на знаннях студентів, одержаних при вивченні дисциплін «Монтаж електрообладнання і систем керування», «Теоретичні основи електротехніки», «Електропостачання сільського господарства», «Основи охорони праці» та інших.

Одержані, при вивчанні  знання  та вміння застосовуються при освоєнні дисциплін «Технічне обслуговування електроустаткування»», «АТП і САК», та вирішенні практичних питань по ТО і ремонту електрообладнання на переддипломній практиці та під час виконання дипломного проектування.  

Самостійна  робота студентів  є невід'ємною частиною навчальногопроцесу  та  виправданим  способом  оволодіння  навчальним  матеріалом.  Цеособлива  форма  навчальної  діяльності,  під  час  реалізації  якої  засвоюєтьсявідповідна сума знань, умінь і навичок, розвиваються здібності, формуєтьсясамостійність як особистісна риса суб'єкта навчання.
Успіх самостійної роботи студентів залежить від її планування і організації, а також методичного і матеріального  забезпечення ( наявності підручників, посібників, рекомендацій, довідкової літератури і відповідного обладнання).

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

           Основними формами вивчення програмового матеріалу є освідомлення,  запам’ятання і коротке конспектування учбового матеріалу, що вивчається на занятті, який є в підручнику, а також самостійна робота із спеціальною літературою.
Вивчати дисципліну слід по темам в послідовності, передбаченій програмою:

-  ознайомитися зі змістом програми;

-  ознайомитися з методичними вказівками до кожної теми;

-  вивчити програмовий матеріал і законспектувати основні і найбільш складні питання і визначення;

-  відповісти на питання контрольного завдання по вивченій темі.

В конспекті пропонується відображати слідуючи питання:

1 Основны поняття та визначення
2  Електричні схеми, схеми випробувань
3  Основні методи випробувань, способи визначень місць пошкоджень та ін..
4  Основні режими роботи
5  Основні заходи  експлуатації і ремонтів обладнання
6  Типові несправності і їх вплив на роботу приладу або системи в цілому.

7  Формули та їх розшифровку.

8  Графіки і їх пояснення.

Конспект самостійної роботи студент пред’являє викладачеві при тематичній і семестровій атестації, на консультаціях і додаткових заняттях.

Одним із видів самостійної роботи  може бути написання рефератів, виготовлення наглядних засобів, ремонт обладнання лабораторії тощо.  Не слід переписувати текст із книги і загромаджувати роботу таблицями та інше, що не мають прямого відношення до поставленого питання.

3 ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

	№п/п
	           Назва розділу, теми                 
	Короткий зміст питань для самостійного вивчення
	
	Кільк.годин

	1
	2
	3
	
	2

	РОЗДІЛ І -  Експлуатація електроустаткування і засобів автоматизації
	
	

	1
	Тема 1 Нормативна документація та електричне обладнання в електроенергетиці агропромислового комплексу
	Умови виробничої експлуатації в сільському господарстві. Номенклатура енергетичного обладнання і засобів автоматизації. Експлуатаційні властивості електротехнічних установок в АПК
	
	

	2
	Тема 2 Організація експлуатації і ремонту електроустаткування та засобів КВП і А в АПК
	Періодичність робіт з ТО і Р обладнання електротехнічних установок. Планування робіт з ТО і Р. Розрахунок затрат праці на ТО і Р.
	
	

	3
	Тема 3     Випробування електрообладнання та засобів автоматизації
	Профілактичні випробування ізоляції електрообладнання, КВП і А. Випробування електрообладнання, КВП і А при поточному і капітальному ремонті
	
	6

	4
	Тема 4  Експлуатація повітряних ліній напругою до 1000 В
	Дотримання режимів роботи за струмами навантаження. Грозозахист ПЛ.
	
	8

	5
	Тема 5 Експлуатація кабельних ліній напругою до 1000 В
	Визначення місць пошкоджень кабельних ліній. Безпека праці при виконанні робіт на КЛ напругою до 1000 В.
	
	

	6
	Тема 6 Експлуатація електрообладнання розподільних пристроїв напругою понад 1000 В
	Профілактичні випробування електрообладнання РП, експлуатація пристроїв релейного захисту. Експлуатація споживчих підстанцій.
	
	2

	7
	Тема 7 Експлуатація силових трансформаторів
	Контроль режимів роботи трансформаторів.Економічні режими роботи трансформаторів. Сушіння, очищення, регенерація оливи.
	
	4

	8
	Тема 8 Експлуатація резервних електростанцій
	Види і призначення резервних електростанцій. Порядок вводу резервних електростанцій в експлуатацію. Експлуатація резервних електростанцій. Застосування у виробництві АПК електростанцій на основі альтернативних видів палива. ТБ .
	
	

	9
	Тема 9 Експлуатація пускової, захисної і регулюючої апаратури і розподільних пристроїв напругою до 1000 В
	Обсяги, норми і технологія випробувань регулюючої апаратури. Налагодження і регулювання теплових реле і пристроїв температурного захисту. Перевірка стану ізоляції. ТБ під час випробувань
	
	

	10
	Тема 10 Експлуатація електричних двигунів
	Експлуатація електродвигунів у с.-г. виробництві, забезпечення експлуатаційної надійності. Сучасні способи захисту електродвигунів від аварійних та аномальних режимів. Експлуатація машин постійного струму. Особливості експлуатації занурю вальних електродвигунів.
	
	

	11
	Тема 11  Експлуатація внутрішніх проводок та електротехнічних установок спеціального призначення в АПК
	Експлуатація електротехнічних установок у тваринництві, зерновому виробництві, зберіганні і переробці продукції с.-г. виробництва. Експлуатація пересувних електрифікованих машин, установок, інструменту і пристроїв занулення та заземлення. Безпека праці під час експлуатації. 
	
	2

	12
	Тема 12 Експлуатація засобів автоматизації
	Експлуатація основних типових елементів засобів автоматизації. Контроль за станом засобів і систем автоматизації. Наладка пристроїв автоматизації ТБ при експлуатації
	
	4

	13
	Тема 13 Експлуатація автотракторного електрообладнання
	Методи діагностики несправностей електрообладнання автомобілів, тракторів, комбайнів.
	
	4

	14
	Тема 14 Організація раціональної експлуатації електроустановок
	Заходи щодо зниження споживання реактивної потужності електроприймачами та підвищення коефіцієнта потужності. Приймально-здавальні випробування під час пуску в експлуатацію електроустановок для підвищення коефіцієнта потужності. Заходи ТБ
	
	6

	
	РОЗДІЛ ІІ -  Ремонт електроустаткування і засобів автоматизації
	
	4

	15
	Тема 15 Ремонт повітряних ліній напругою до 1000 В
	Технологія ремонтних робіт ПЛ напругою до 1000 В. Безпека праці
	
	2

	16
	Тема 16  Ремонт кабельних ліній напругою до 1000 В
	Технологія ремонтних робіт КЛ напругою до 1000 В. Безпека праці
	
	4

	17
	Тема 17 Ремонт електрообладнання розподільних пристроїв напругою понад 1000 В
	Технологія ремонту та випробування комутаційних апаратів розподільних пристроїв. Безпека праці під час ремонту 
	
	2

	18

	Тема 18 Ремонт силових трансформаторів
	Технологія ремонту силового трансформатора. Післяремонтні випробування. Техніка безпеки при ремонті і випробуваннях
	
	2

	
	
	
	
	4

	19
	Тема 19 Ремонт резервних електростанцій
	Основні несправності резервних електростанцій. Технологія поточного і капітального ремонтів. Заходи техніки безпеки
	
	

	20
	Тема 20 Ремонт пускової, захисної і регулюючої апаратури і розподільних пристроїв напругою до 1000 В
	Поточний ремонт рубильників та перемикачів, пакетних вимикачів і пускових ящиків, кнопок керування, запобіжників, контакторів, магнітних пускачів, котушок контакторів і пускачів, автоматичних вимикачів, теплових реле. Безпека праці
	
	2

	21
	Тема 21   Ремонт електричних двигунів
	Технологія ремонту обмоток електродвигунів. Випробування електродвигунів після ремонту. Безпека праці
	
	2

	22
	Тема 22  Ремонт внутрішніх проводок та електротехнічних установок спеціального призначення в АПК
	Особливості ремонту електроінструменту, зварювальних електроустановок, спец.пристроїв. Техніка безпеки
	
	2

	23
	Тема 23 Ремонт засобів автоматизації
	Несправності елементів і схем автоматичного керування, методика їх визначення та способи усунення. Технологія ремонту. Випробування засобів автоматизації. Техніка безпеки при ремонті і випробуванні
	
	

	24
	Тема 24  Ремонт автотракторного електрообладнання
	Несправності генераторів постійного та змінного струму, магнето та їх усунення. Несправності електричної системи запалювання. Несправності реле. Перевірка та регулювання контактно-транзисторної системи запалювання. Безпека праці при виконанні ремонту
	
	2


4 ЗМІСТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
  4.1 РОЗДІЛ І -  Експлуатація електроустаткування і засобів автоматизації
4.1.1 Тема 1 Нормативна документація та електричне обладнання в електроенергетиці агропромислового комплексу
      Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 
2 Система планово-предупредительного ремонта и технического 

обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. – М.: ВО Агропромиздат, 1987. – 191 с.

3 Нугер Б.К. Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських 

електроустановок/ Б.К.Нугер. – К.: Урожай, 1991.
4 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

5 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004.
6 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.
7 Таран В.П. Техническое обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве / В.П.Таран. – М.: Колос, 1975. – 304 с. 
8 Пястолов А.А. Организация эксплуатации электрооборудования/ А.А Пястолов, А.А. Большаков. – М.: Колос, 1974. – 93 с. 
        Умови виробничої експлуатації в сільському господарстві. Номенклатура енергетичного обладнання і засобів автоматизації. Експлуатаційні властивості електротехнічних установок в АПК
Література: [1, с. 55-73], [2]
Методичні вказівки

Занотуйте в конспекті основні поняття та визначення умов експлуатації.

1. Номенклатура електричних мереж

2. Номенклатура обладнання внутрішніх електропроводок, силових зборок і освітлювальних щитів.

3. Номенклатура електричних машин

4. Номенклатура пускозахисної апаратури

5. Номенклатура засобів автоматизації

6. Номенклатура контрольно-вимірювальних приладів

7. Номенклатура технічних засобів, які забезпечують електробезпеку в сільських електроустановках

Самостійно скласти в конспекті  номенклатуру вищеприведенного енергетичного обладнання і засобів автоматизації
Питання для самоперевірки:

1. В чому особливості умов електропостачання?
2. В чому особливості умов використання?

3. В чому особливості умов навколишнього середовища?
4.Що таке номенклатура електрообладнання?
Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

      Вивчення   та написання  конспекту, письмове опитування
4.1.2 Тема 2 Організація експлуатації і ремонту електроустаткування та засобів КВП і А в АПК
Облік   рекомендованих джерел 

1  Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в  системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Система планово-предупредительного ремонта и технического 

обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. – 
М.: ВО Агропромиздат, 1987. – 191 с.

Періодичність робіт з ТО і Р обладнання електротехнічних установок. Планування робіт з ТО і Р. Розрахунок затрат праці на ТО і Р.

Завдання. Законспектувати основні положення, дати визначення (Відповісти на контрольні  питання)

План

  1) Система планово-попереджувальних ремонтів і технічного обслуговування енергоустановок

  2) Надійність сільськогосподарських електроустановок , показники надійності 

  3) Фактори, що впливають на надійність електротехнічного обладнання 

Контрольні питання для самоперевірки:
1. Що розуміють під системою планово-запобіжного ремонту і технічного обслуговування електрообладнання ?

2. Які профілактичні заходи передбачають в процесі експлуатації виробів ?

3. З чого складається технічне обслуговування (ТО), які існують види ТО ?

4. Хто виконує ТО ? Які його обсяги ?

5. З якою метою виконують поточний ремонт (ПР) ?

6. Які операції входять в обсяг ПР ?

7. З якою метою виконують капітальний ремонт ?

8. Що таке цикл технічного обслуговування ?

9. Дайте визначення ремонтному циклу.

10. Дайте визначення періодичності ТО (ремонту).

11. Як визначається трудомісткість технічного обслуговування або ремонту ?

        12. Що таке надійність електроустановок?

        13. Які фактори впливають на надійність електротехнічного обладнання, що вони містять?

        14. Що таке безвідказність, довговічність, ремонтопридатність, збереженість?

       15. Що включає в себе поняття надійності?
       16. Дайте визначення: строк служби, технічний ресурс, середній ресурс, справність, пошкодження, дефект, відказ(відмова), несправність, працездатність, непрацездатність, пошкодження.
Література: [1, с. 10-13], [1, с. 36-43], [1, с. 43-45]
                  Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю 

         Вивчення   та написання  конспекту, письмове опитування
4.1.3 Тема 3  Випробування електрообладнання та засобів автоматизації
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 
Профілактичні випробування ізоляції електрообладнання, КВП і А. Випробування електрообладнання, КВП і А при поточному і капітальному ремонті
           Література:  [1, с. 45-69]
Методичні вказівки

Зверніть увагу на порядок та технологію виконання профілактичних випробувань ізоляції електрообладнання, КВП і А. 

Особливу увагу зверніть на особливості випробувань при поточному і капітальному ремонті. Запам’ятайте порядок випробувань. Зверніть увагу на те які прилади застосовуються при випробуваннях та як правильно їх використовувати.

Законспектувати основні методи перевірки ізоляції.

Питання для самоперевірки

1. Які елементи входять у схему заміщення ізоляції і яка властивість діелектрика характеризує кожний з них?
 2. Які методи випробувань найбільш ефективні для визначення ступню вологості ізоляції?
3. У чому міститься фізичний зміст коефіцієнта абсорбції?
4. Які особливості необхідно ураховувати під час вимірювання опору ізоляції мегаомметром? 
5. Коли застосовують методи “ємність - частота”, “ємність - час”? 
6. Чому методи виміру ємності неприйнятні при визначенні ступеню вологості ізоляції електричних машин?
7. Чому випробування підвищеною напругою вважають основним для діелектриків? 
8. Який метод випробувань найбільш простий в умовах експлуатації електрообладнання? 
9. Які вимірювальні прилади використовують при експлуатації електрообладнання і засобів автоматизації?
                  Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю 

         Вивчення   та написання  конспекту, усне опитування
4.1.4 Тема 4  Експлуатація повітряних ліній напругою до 1000 В
         Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. - 380 с.
Дотримання режимів роботи за струмами навантаження. Грозозахист ПЛ.
           Література:  [1, с. 76-79]
Методичні вказівки

 Зверніть увагу на особливості експлуатації повітряних ліній, на які  впливають різні механічні навантаження та інші негативні фактори.

Зверніть увагу на те, що вчасне усунення з проводів ожеледно-паморозевих утворень (ожеледі) дозволяє зменшити механічні навантаження на елементи ПЛ і підвищити надійність їх роботи. Вивчіть способи усунення з проводівожеледиці та правила техніки безпеки при їх виконанні.

Питання для самоперевірки
1. Які основні особливості експлуатації ПЛ (підвищення експлуатаційної надійності)? 

2. Як визначаються довгстроково допустимі навантаження на провід ПЛ ?

3. Розкажіть які причини утворення ожеледі на проводах і тросах ПЛ і його наслідки.

 4. Які заходи щодо видалення ожеледі з проводів використовують в умовах експлуатації ПЛ?
                  Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю 

         Вивчення   та написання  конспекту, усне опитування
4.1.5 Тема 5 Експлуатація кабельних ліній напругою до 1000 В
         Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. - 380 с.
Визначення місць пошкоджень кабельних ліній. Безпека праці при виконанні робіт на КЛ напругою до 1000 В.

Література:  [1, с. 130-144], [3, с. 85-94]
Методичні вказівки

 Зверніть увагу на особливості експлуатації кабельних ліній та пошкодження кабельних ліній. 
Методи і прилади для визначення місця пошкодження в кабелях можна розділити на два види: відносні і абсолютні. 
Законспектувати методи визначення зони пошкодження КЛ. Законспектувати методи визначення безпосереднього місця пошкодження КЛ. Зверніть увагу на особливості використання того чи іншого методу. Особливу увагу зверніть на правила використання приладів і техніку безпеки при виконанні діагностичних робіт.
Питання для самоперевірки
1.Прерархуйте характерні пошкодження кабелів і складіть схеми їх пошкодження.

2. Які існують методи для визначення місця пошкодження безпосередньо на трасі кабельних жил?

3. Як усуваються місцеві пошкодження броневого покриття, металевої оболонки, ізоляції і жил кабелю?

4. Які основні заходи безпеки при обслуговуванні кабельних ліній? 

                  Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю 

         Вивчення   та написання конспект, усне та тестове опитування.

4.1.6 Тема 6 Експлуатація електрообладнання розподільних пристроїв напругою понад 1000 В
         Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. - 380 с.
Профілактичні випробування електрообладнання РП, експлуатація пристроїв релейного захисту. Експлуатація споживчих підстанцій.
Література:  [1, с. 152-165], [2]
Методичні вказівки

Зверніть увагу на порядок та технологію виконання профілактичних випробувань ізоляції електрообладнання, КВП і А розподільного пристрою напругою понад 1000 В. 

Особливу увагу зверніть на особливості експлуатації споживчих підстанцій. Запам’ятайте порядок випробувань. 

Ознайомтеся і визначтеся, яке із обладнання і сучасних діагностичних приладів для перевірки електрообладнання є найбільш ефективним при застосуванні його в РП.

Особливу увагу зверніть на правила використання приладів і техніку безпеки при виконанні випробувань та діагностичних робіт.

Питання для самоперевірки
1. Які основні операції входять до профілактичних випробувань електрообладнання розподільного пристрою?

2. В чому особливість експлуатації споживчих підстанцій?

3.  Які особливості експлуатації пристроїв релейного захисту і вимірювальних пристроїв? 

4.  Назвіть основні заходи по охороні праці під час випробувань електрообладнання.

Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

        Вивчення   та написання  конспекту, усне та тестове опитування.

4.1.7 Тема 7 Експлуатація силових трансформаторів
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. - 380 с.
    4http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/podstancii/ekspluataciya-transformatornogo-masla.html
         Контроль режимів роботи трансформаторів. Економічні режими роботи трансформаторів. Сушіння, очищення, регенерація оливи.
Література:  [1, с. 198-210],  [1, с. 218-223]
Методичні вказівки

Виясніть і запам’ятайте, які існують режими роботи трансформаторів.
Виконайте в конспекті режими роботи трансформаторів. Сформулюйте особливості режимів роботи та визначте найбільш економічні. Законспектуйте способи покращення властивостей трансформаторного масла.
Питання для самоперевірки
1. Перерахуйте основні режими роботи трансформаторів і дайте їм стислу характеристику.
2. Що розуміється під навантажувальною спроможністю трансформаторів?
3. Чим обмежується допустимість систематичних і аварійних перевантажень трансформаторів? 
4. Як впливає перевищення напруги понад номінальну на роботу трансформатора?
 5. Як впливає режим КЗ на роботу трансформатора?
            Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю 

         Вивчення   та написання  конспект, усне та тестове опитування.

4.1.8 Тема 8 Експлуатація резервних електростанцій
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. - 380 с.
4 Інструктивно-методичний матеріал до семінарського заняття

      Види і призначення резервних електростанцій. Порядок вводу резервних електростанцій в експлуатацію. Експлуатація резервних електростанцій. Застосування у виробництві АПК електростанцій на основі альтернативних видів палива. Техніка безпеки .

Література:  [1, с. 237-248],  [1, с. 253-256]
Інструктивно-методичний матеріал до семінарського заняття

Методичні вказівки

Визначити і запам’ятати в чому призначення і які існують види резервних електростанцій.  Добре усвідомте для себе порядок вводу резервних електростанцій в експлуатацію. Розгляньте схему ДЕС з пристроєм КУ-67М.      Усвідомте в чому полягає контроль за роботою ДЕС.

Користуючись Інструктивно-методичним матеріалом до семінарського заняття виконайте реферат на тему «Застосування у виробництві АПК електростанцій на основі альтернативних видів палива», зробіть презентацію своєї доповіді.

Питання для самоперевірки
1. Для чого призначені і як використовуються резервні електростанції? 

2. Перелічіть основні типи і характеристики дизельних агрегатів.

 3. В чому заключається автоматизація дизельних електростанцій і які її переваги? Скільки ступенів автоматизації ви знаєте?

4. Як проводять здавання-приймання змонтованої ДЕС в експлуатацію? 

5. Розкажіть про особливості пуску і зупинки ДЕС.

6. В чому особливість контролю за роботою ДЕС в процесі експлуатації? 

7. Розкажіть про призначення і обсяг профілактичних випробувань синхронних генераторів резервних ДЕС.
            Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю 
         Вивчення   та написання  конспекту, усне опитування, захист реферату
4.1.9 Тема 9 Експлуатація пускової, захисної і регулюючої апаратури і розподільних пристроїв напругою до 1000 В
         Облік   рекомендованих джерел
1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. - 380 с.
    4 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.
    5 Таран В.П. Техническое обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве / В.П.Таран. – М.: Колос, 1975. – 304 с. 
Обсяги, норми і технологія випробувань регулюючої апаратури. Налагодження і регулювання теплових реле і пристроїв температурного захисту. Перевірка стану ізоляції. ТБ під час випробувань.
Література:  [1, с. 390-392],  [1, с. 406-421]
Література:  [3, с. 94-97, 99-102]
Методичні вказівки

При  вивченні питань цієї теми  слід звернути увагу на те, що технічний стан регулюючої апаратури, теплових реле і пристроїв температурного захисту особливо впливає на надійність і економічність роботи електроодвигуна і електроустаткування в цілому.

Виконайте в конспекті обсяги, норми  та технологію випробувань апаратури. 

Запам’ятайте порядок визначення стану ізоляції. Ознайомтеся з переліком приладів і технологічного обладнання, що на сьогодні використовується для перевірки технічного стану і діагностування пускозахисної апаратури вцілому. Використовуючи інструкції і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації», підготуйтесь до  виконання лабораторних робіт по розділу.
Питання для самоперевірки
1. Перерахуйте основні типи теплових реле і вимоги, які пред’являють до них. 

2. В чому особливість настройки теплових реле типів ТРП, ТРН, РТЛ і РТТ?

3. Перерахуйте типи випробувальних стендів, основні етапи перевірки і регулювання теплових реле (розчіплювачів) на них.

 4. Розкажіть про пристрій вмонтованого температурного захисту (УВТЗ) і особливості наладки.

5. В чому полягає технічне обслуговування розподільчих пристроїв напругою до 1 кВ?

6. Перерахуйте основні заходи безпеки при обслуговуванні розподільчих пристроїв і апаратури напругою до 1кВ

Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне опитування.

4.1.10 Тема 10 Експлуатація електричних двигунів
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. – 380 с.
    4 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.
    5 Таран В.П. Техническое обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве / В.П.Таран. – М.: Колос, 1975. – 304 с. 
      Експлуатація електродвигунів у сільськогосподарському виробництві, забезпечення експлуатаційної надійності. Сучасні способи захисту електродвигунів від аварійних та аномальних режимів. Експлуатація машин постійного струму. Особливості експлуатації занурювальних електродвигунів.
Література:  [1, с. 277-284, с. 288-297],  [1, с. 301-306]
Методичні вказівки

При вивченні питань цієї теми , в першу чергу, слід звернути увагу на умови пуску двигуна та особливості експлуатації електродвигунів в с.-г. виробництві.  

Вивчить та запам’ятайте основні параметри забезпечення експлуатаційної надійності електродвигунів. 

Ознайомтесь з сучасними способами захисту електродвигунів від аварійних та аномальних режимів та необхідне технологічне обладнання  і прилади для їх виконання.

     Зверніть увагу на особливості експлуатації занурю вальних електродвигунів.

Питання для самоперевірки
1.  Шляхи підвищення експлуатаційної надійності електродвигунів в умовах експлуатації? 

2.  Перелічіть основні методи і їх особливості захисту електродвигунів від аварійних і анормальних режимів роботи.

3.  В чому полягає особливості експлуатації занурювальних електродвигунів? 

4.  Як здійснюють автоматичне діагностування електродвигунів занурювальних насосів і його ефективність?

5.  Які основні правила безпеки необхідно дотримувати при експлуатації електродвигунів?

Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, тестове опитування.

4.1.11 Тема 11  Експлуатація внутрішніх проводок та електротехнічних установок спеціального призначення в АПК
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. – 380 с.
    4 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.
    5 Таран В.П. Техническое обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве / В.П.Таран. – М.: Колос, 1975. – 304 с. 
Експлуатація електротехнічних установок у тваринництві, зерновому виробництві, зберіганні і переробці продукції сільськогосподарського  виробництва. Експлуатація пересувних електрифікованих машин, установок, інструменту і пристроїв занулення та заземлення. Безпека праці під час експлуатації. 
Література:  [1, с. 352-362]
Методичні вказівки

Визначити і запам’ятати в чому особливості експлуатації електротехнічних установок у тваринництві, зерновому виробництві, зберіганні і переробці продукції с.-г. виробництва. Усвідомити особливості експлуатації  пересувних електрифікованих машин, установок, інструменту і пристроїв занулення та заземлення.
Виконайте в конспекті види і перелік операцій ТО  та рекомендацій по їх виконанню. 

Ознайомтеся з переліком приладів і технологічного обладнання, що на сьогодні використовується для перевірки технічного стану і діагностування електроустаткування спеціального призначення.
Ознайомтеся з заходами техніки безпеки при обслуговуванні електроустаткування.

Питання для самоперевірки
1. Розкажіть, які особливості експлуатації електронно-іонної технології.

2. Назвіть основні несправності зварювальних трансформаторів.

3. Які міри безпеки в тваринницьких приміщеннях необхідно прийняти? 

4. В чому заключається процес вирівнювання потенціалів при використанні електроустановок в тваринницьких приміщеннях? 

5. В чому особливість експлуатації пересувних електрифікоаних установок? 

Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне фронтальне опитування.

4.1.12 Тема 12 Експлуатація засобів автоматизації
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. – 380 с.
    4 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.
    5 Таран В.П. Техническое обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве / В.П.Таран. – М.: Колос, 1975. – 304 с. 
         Експлуатація основних типових елементів засобів автоматизації. Контроль за станом засобів і систем автоматизації. Наладка пристроїв. Техніка безпеки при експлуатації

Література:  [1, с. 439-449]
Методичні вказівки

При  вивченні питань цієї теми  слід звернути увагу на те, що технічний стан приладів  системи  автоматизації особливо впливає на надійність і економічність роботи електрообладнання і всієї електросистеми в цілому.

Виконайте в конспекті види і перелік операцій ТО  та рекомендацій по їх виконанню.Ознайомтеся з переліком приладів і технологічного обладнання, що на сьогодні використовується для перевірки технічного стану і контролюі систем автоматизації в цілому.

Вивчить основні прийоми наладки пристроїв автоматизації.

Питання для самоперевірки
1. Які є основні засоби автоматизації?
 2. В який документах наведено періодичність технічного обслуговування і поточного ремонту засобів автоматизації? 
3. Які роботи виконуються при технічному обслуговуванні ремонті? 
4. Які методи і способи виявлення несправностей засобів автоматизації?
 5. У чому полягає ремонт електровимірювальних приладів, реле, вторинних приладів та ін.?
Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне  опитування.

4.1.13 Тема 13 Експлуатація автотракторного електрообладнання
          Облік   рекомендованих джерел 

1  Сажко В.А.  Електричне та електронне  обладнання автомобілів. – Київ, Каравела, 2004. – 304 с.
2   Карунин А.Л.  Конструкция автомобиля. Электрооборудование автомобилей. М.     Горячая линия .   Телеком,  2005. - 480 с.  

3 Технічна література онлайн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://imetal.in.ua/remont-traktoriv-i-avtomobiliv/diagnostuvannya-mashin
Методи діагностики несправностей електрообладнання автомобілів, тракторів, комбайнів.

Література:   [1, с. 158 – 178].

Методичні вказівки

При  вивченні питань цієї теми  слід звернути увагу на те, що технічний стан приладів  системи  запалювання особливо впливає на надійність і економічність роботи двигуна і автомобіля в цілому.

При експлуатації автомобіля в системі можуть виникнути самі різноманітні несправності, які проявляють себе відповідними признаками. 

Вивчіть, для початку,  перелік несправностей причиною яких  може бути система запалювання її окремі прилади та признаки окремих несправностей.  

Запам’ятайте порядок визначення  несправного елементу системи запалювання імітуючи роботу іншого елемента, або замінюючи його завідомо справним.  

Ознайомтеся з переліком приладів і технологічного обладнання, що на сьогодні використовується для перевірки технічного стану і діагностування приладів і систем запалювання в цілому.

Питання для самоперевірки
1. Яке технологічне обладнання застосовується для перевірки технічного стану приладів систем запалювання ?
2.  Яке обладнання застосовується для перевірки датчиків-розподільників, комутаторів і котушок запалювання?

3.  Поясніть сутність діагностування систем запалювання за допомогою мотор-тестерів.

4. Яке обладнання застосовується для випробувань стартерів?
 5. Перелічіть основні операції ТО-1 і ТО-2 системи освітлення та сигналізації.
Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне  опитування.

4.1.14 Тема 14 Організація раціональної експлуатації електроустановок
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. – 380 с.
    4 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.
    5 Таран В.П. Техническое обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве / В.П.Таран. – М.: Колос, 1975. – 304 с. 
Заходи щодо зниження споживання реактивної потужності електроприймачами та підвищення коефіцієнта потужності. Приймально-здавальні випробування під час пуску в експлуатацію електроустановок для підвищення коефіцієнта потужності. Заходи техніки безпеки
Література:  [1, с. 468-499]
Методичні вказівки

Виясніть для себе необхідність застосування заходів щодо зниження споживання реактивної потужності електроприймачами та підвищення коефіцієнта потужності. Законспектуйте основні заходи. 

Запам’ятайте типи пристроїв, що застосовуються для підвищення коефіцієнта потужності у сучасному виробництві. 

 Виконайте перелік приймально-здавальних випробувань під час пуску в експлуатацію електроустановок для підвищення коефіцієнта потужності. 

 Зверніть увагу на техніку безпеки при їх експлуатації. 

Питання для самоперевірки
1. Розповісти про заходи, які передбачаються  для підвищення ефективності використання електроенергії в сільськогосподарському виробництві. 
2. У чому полягають причини і які наслідки низького значення соsφ електроприймачів?
3. Назвіть природні шляхи зниження реактивної потужності електроприймачів і підвищення значення соsφ?
4. Перерахуєте загальні вимоги запропоновані до КП.
5. Як визначають потужність КП? 
6. У чому полягають особливості приймально-здавальних випробувань КП? 
7. Назвіть особливості експлуатації КП.

Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне  опитування.

4.2 РОЗДІЛ ІІ -  Ремонт електроустаткування і засобів автоматизації
4.2.1 Тема 15 Ремонт повітряних ліній напругою до 1000 В
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. – 380 с.
 Технологія ремонтних робіт ПЛ напругою до 1000 В. Безпека праці

Література:  [1, с. 96-109]
Методичні вказівки

Виконайте в конспекті види і перелік операцій ремонтів  та рекомендацій по їх виконанню, основних відмов і несправностей мережі. 

Ознайомтеся з переліком приладів і технологічного обладнання, що на сьогодні використовується для перевірки технічного стану і діагностування несправностей повітряних ліній.

Питання для самоперевірки
1. Який обсяг і технологія капітального ремонту залізобетонних опор, приставок і фундаментів ПЛ? 

2. Який порядок ремонту, заміни і регулювання проводів на ПЛ 0,38-20 кВ?

3. Яка технологія заміни ізоляторів, арматури і деталей кріплення проводів до ізоляторів на ПЛ? 

4. Які особливості ремонту переходів і перехрещень ПЛ?

5. Розповісти, який порядок ремонту заземлюючих пристроїв ПЛ.

Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне  опитування.

4.2.2 Тема 16  Ремонт кабельних ліній напругою до 1000 В
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004.
    4 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.
     Технологія ремонтних робіт КЛ напругою до 1000 В. Безпека праці
Література:  [1,с. 141-144]
Методичні вказівки

Виконайте в конспекті види і перелік операцій ремонтів  та рекомендацій по їх виконанню, основних відмов і несправностей мережі. 

Ознайомтеся з переліком приладів і технологічного обладнання, що на сьогодні використовується для перевірки технічного стану і діагностування несправностей кабельних ліній.

Питання для самоперевірки
1. Прерархуйте характерні пошкодження.

2. Які існують методи для визначення місця пошкодження безпосередньо на трасі кабельних жил?

3. Як усуваються місцеві пошкодження броневого покриття, металевої оболонки, ізоляції і жил кабелю? 

4. Якими способами відновлюють герметичність епоксидних заробок? 

5. Які основні заходи безпеки при обслуговуванні і ремонті кабельних ліній? 

Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне  опитування.

4.2.3 Тема 17 Ремонт електрообладнання розподільних пристроїв напругою понад 1000 В
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. – 380 с.
4Система планово-предупредительного ремонта и технического 

обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. – М.: ВО Агропромиздат, 1987. – 191 с.

Технологія ремонту та випробування комутаційних апаратів розподільних пристроїв. Безпека праці під час ремонту
Література:  [1, с. 174-183]
Методичні вказівки

Запам’ятайте перелік можливих несправностей розподільних пристроїв напругою понад 1000 В, признаки та причини їх появлення.

Зверніть увагу на перелік робіт, що виконуються при планових ПР та КР та необхідне технологічне обладнання  і прилади для його виконання.

Опишіть в конспект програму та технологію випробувань комутаційних апаратів розподільних пристроїв , заходи техніки безпеки.
Використовуючи інструкції і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, підготуйтесь до виконання лабораторної роботи по розділу.

Питання для самоперевірки
1. Яка технологія усунення несправностей масляних вимикачів і вимикачів навантаження? 

2. Перерахуйте способи усунення несправностей роз’єднувачів, відокремлювачів, короткозамикачів.

3. В чому особливість ремонту трансформаторів струму і напруги, розрядників?

4. Які технологія ремонту і об’єм випробувань КРП і КРПЗ?

5. В чому заключаються післяремонтні випробування електрообладнання РП? 

6. Які особливості ремонту пристроїв релейного захисту і вимірювальних пристроїв? 
7. Назвіть основні заходи по охороні праці при ремонті електрообладнання. 

Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне  та тестове опитування.

4.2.4 Тема 18 Ремонт силових трансформаторів
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. – 380 с.
         4 Нугер Б.К. Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських 

електроустановок/ Б.К.Нугер. – К.: Урожай, 1991. – 176 с.
5Ремонт силових трансформаторів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://forca.ru/spravka/transformatory/remont
Технологія ремонту силового трансформатора. Післяремонтні випробування. Техніка безпеки при ремонті і випробуваннях 
Література:  [1, с. 227-237]
Методичні вказівки

Запам’ятайте перелік можливих несправностей силових трансформаторів, признаки та причини їх появлення.

Зверніть увагу на перелік та технологію робіт, що виконуються при планових ПР та КР та необхідне технологічне обладнання  і прилади для його виконання.

Опишіть в конспект програму та технологію випробувань силових трансформаторів, заходи техніки безпеки.
Використовуючи інструкції і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, підготуйтесь до виконання лабораторної роботи по розділу.

Питання для самоперевірки
1. Розкажіть про особливості ремонту магнітної системи трансформатора, обмоток, пристроїв перемикання, бака, розширювача і фільтрів. 

2. Який об’єм післяремонтних випробувань трансформатора і в чому їх різниця від прийомо-здаточних випробувань? 

3. В чому складається особливість вимірювання характеристик ізоляції, допустимі значення?

4. Розкажіть як проводиться випробування головної ізоляції трансформатору, порядок підйому і зняття напруги.

5. В яких випадках виконують випробування активної частини (магнітопроводу), визначення групи з’єднання обмоток, втрат х.х., втрат к.з. і uк%? 

Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне  та тестове опитування.

4.2.5 Тема 19 Ремонт резервних електростанцій
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. – 380 с.
    4 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.
         5 Нугер Б.К. Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських 

електроустановок/ Б.К.Нугер. – К.: Урожай, 1991. – 176 с.
Основні несправності резервних електростанцій. Технологія поточного і капітального ремонтів. Заходи техніки безпеки

Література:  [1, с. 255-261]
Методичні вказівки

Запам’ятайте перелік можливих несправностей резервних електростанцій, признаки та причини їх появлення.

Зверніть увагу на перелік та технологію робіт, що виконуються при планових ПР та КР та необхідне технологічне обладнання  і прилади для його виконання.

Питання для самоперевірки
1. Назвіть види, обсяги і періодичність ремонтів синхронних генераторів ДЕС. 

2. Перелічіть основні несправності генераторів дизельних агрегатів, причини їх виникнення і способи усунення.
Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне  опитування.

4.2.6 Тема 20 Ремонт пускової, захисної і регулюючої апаратури і розподільних пристроїв напругою до 1000 В
          Облік   рекомендованих джерел
1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. – 380 с.
    4 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.
         5 Нугер Б.К. Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських 

електроустановок/ Б.К.Нугер. – К.: Урожай, 1991. – 176 с.
Поточний ремонт рубильників та перемикачів, пакетних вимикачів і пускових ящиків, кнопок керування, запобіжників, контакторів, магнітних пускачів, котушок контакторів і пускачів, автоматичних вимикачів, теплових реле. Безпека праці

Література:  [1, с. 429-437]
Методичні вказівки

Запам’ятайте перелік можливих несправностей пускозахисної  апаратури, признаки та причини їх появлення.

Зверніть увагу на перелік та технологію робіт, що виконуються при планових ПР  та необхідне технологічне обладнання  і прилади для його виконання.

Виконайте в конспекті перелік робіт з поточного ремонту рубильників та перемикачів, пакетних вимикачів і пускових ящиків, кнопок керування, запобіжників, контакторів, магнітних пускачів, котушок контакторів і пускачів, автоматичних вимикачів, теплових реле. 
Питання для самоперевірки
1. Перерахуйте основні пошкодження рубильників і перемикачів, а також об’єм їх роботи, який виконується при поточному ремонті. 
2. Назвіть особливості ремонту пакетних вимикачів і пускових ящиків контакторів, магнітних пускачів і автоматичних вивикачів. 
3. Які основні операції виконують при ремонті магнітних пускачів? 
4. Розкажіть про особливості ремонту котушок контакторів і пускачів.
5. Яка технологія ремонту пускових і регулюючих реостатів? 
6. В чому містяться заходи безпеки при виконанні поточного ремонту в розподільчих пристроях.

Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне  опитування.

4.2.7 Тема 21   Ремонт електричних двигунів
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. – 380 с.
    4 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.
         5 Нугер Б.К. Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських 

електроустановок/ Б.К.Нугер. – К.: Урожай, 1991. – 176 с.
Технологія ремонту обмоток електродвигунів. Випробування електродвигунів після ремонту. Безпека праці 

Література:  [1, с. 429-437]
Методичні вказівки

Зверніть увагу на технологію робіт, що виконуються по ремонту обмоток електродвигуна, на необхідне технологічне обладнання  і прилади для його виконання.

Виконайте в конспекті перелік робіт з випробування електродвигунів після ремонту.Ознайомтеся з переліком приладів і технологічного обладнання, що на сьогодні використовується для перевірки технічного стану і діагностування електродвигунів.

Використовуючи інструкції і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни, підготуйтесь до  виконання лабораторних робіт по розділу.
Питання для самоперевірки
1. Які проводи застосовують при виготовленні обмоток?
2. Перерахуєте операції, що виконують при просочуванні і сушінні обмоток
3. Які основні особливості ремонту заліза статора, валів, підшипникових щитів і підшипників кочення?
4. Який об'єм і особливості післіремонтних випробувань електродвигунів?
5. Яких заходів безпеки необхідно дотримуватись при виконанні капітального ремонту електричних машин? 

Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне та тестове опитування.

       4.2.8 Тема 22  Ремонт внутрішніх проводок та електротехнічних установок спеціального призначення в АПК

          Облік   рекомендованої літератури 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. – 380 с.
    4 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.
         5 Нугер Б.К. Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських 

електроустановок/ Б.К.Нугер. – К.: Урожай, 1991. – 176 с.
Особливості  ремонту електроінструменту, зварювальних електроустановок, спец.пристроїв. Техніка безпеки

Література:  [1, с. 356-357, с. 360-361]
Методичні вказівки

Зверніть увагу на особливості робіт, що виконуються по ремонт електроінструменту, зварювальних електроустановок, спец.пристроїв, на необхідне технологічне обладнання  і прилади для його виконання.

Виконайте в конспекті перелік робіт з ремонту електроінструменту, зварювальних електроустановок, спец.пристроїв. 
Ознайомтеся з переліком приладів і технологічного обладнання, що на сьогодні використовується для перевірки технічного стану і діагностування електродвигунів.

Використовуючи інструкції і методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни, підготуйтесь до  виконання практичної роботи по розділу.
Питання для самоперевірки
1. Перелічіть операції, які виконують при ремонті електронагрівальних установок.

2. Перелічіть операції, які виконують при ремонті електроінструменту установок.

3. Назвіть основні несправності зварювальних трансформаторів.

4.Який обсяг післяремонтних випробувань зварювальних трансформаторів?

5. Які міри безпеки в тваринницьких приміщеннях необхідно прийняти?
Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне  опитування.

4.2.9 Тема 23 Ремонт засобів автоматизації
          Облік   рекомендованих джерел 

1 Єрмолаєв С.О. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в

 системі АПК: Підручник./ С.О.Єрмолаєв, В.О.Мунтян, В.Ф.Яковлєв. – К.: Мета, 2003. – 543 с. 

2 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Затв. 

25.07.2006, №258/М-во палива та енергетики України. – Х.: Видавництво «Індустрія», 2007. – 272 с.

3 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ Державний нормативний акт про охорону праці 0.00 – 1.21 – 98. – Київ 2004. – 380 с.
    4 Варварин В.К. Справочник по наладке электрооборудования / В.К.Варварин, В.Я. Якойпер, П.А.Панов. – М.: Россельхозиздат, 1979. – 304 с.
         5 Нугер Б.К. Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських 

електроустановок/ Б.К.Нугер. – К.: Урожай, 1991. – 176 с.
     Несправності елементів і схем автоматичного керування, методика їх визначення та способи усунення. Технологія ремонту. Випробування засобів автоматизації. Техніка безпеки при ремонті і випробуванні
Література:  [1,с. 442-444, с.450-457]
Методичні вказівки

При експлуатації елементів засобів автоматизації в системі можуть виникнути самі різноманітні несправності, які проявляють себе відповідними признаками. 

Вивчіть, для початку,  перелік несправностей причиною яких  може бути система автоматизації, її окремі прилади та признаки окремих несправностей. Зверніть увагу

На різноманітність методик визначення несправностей та способи їх усунення.         

Виконайте в конспекті перелік робіт по ремонту засобів автоматизації. 

Зверніть увагу на програму випробувань засобів автоматизації.
Ознайомтеся з переліком приладів і технологічного обладнання, що на сьогодні використовується для перевірки технічного стану і діагностування електродвигунів.

Питання для самоперевірки
1. Які методи і способи виявлення несправностей засобів автоматизації?

2. У чому полягає ремонт електровимірювальних приладів, реле, вторинних приладів та ін.? 

3. Які випробування провадять після ремонтних робіт? 

4. У чому полягає методика випробувань засобів автоматизації після ремонту?

5. Як вибирають контрольні прилади для перевірки роботоздатності приладів? 

Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю

         Вивчення   та написання  конспекту, усне  опитування.

4.2.10 Тема 24  Ремонт автотракторного електрообладнання
          Облік   рекомендованих джерел 

1  Сажко В.А.  Електричне та електронне  обладнання автомобілів. – Київ, Каравела, 2004. – 304 с.
2   Карунин А.Л.  Конструкция автомобиля. Электрооборудование автомобилей. М.     Горячая линия .   Телеком,  2005. - 480 с.  

         3Технічна література онлайн: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://imetal.in.ua/remont-traktoriv-i-avtomobiliv/ 

      Несправності генераторів постійного та змінного струму, магнето та їх усунення. Несправності електричної системи запалювання. Несправності реле. Перевірка та регулювання контактно-транзисторної системи запалювання. Безпека праці при виконанні ремонту

Література:   [1, с. 234-249]
Методичні вказівки

При  вивченні питань цієї теми  слід звернути увагу на те, що технічний стан приладів  системи  запалювання особливо впливає на надійність і економічність роботи двигуна і автомобіля в цілому.

При експлуатації автомобіля в системі можуть виникнути самі різноманітні несправності, які проявляють себе відповідними признаками. 

Запам’ятайте порядок визначення  несправного елементу системи запалювання імітуючи роботу іншого елемента, або замінюючи його завідомо справним.  

Ознайомтеся з переліком приладів і технологічного обладнання, що на сьогодні використовується для перевірки технічного стану і діагностування приладів і систем запалювання в цілому.

Питання для самоперевірки
1. Яке обладнання застосовується для перевірки та регулювання контактно-транзисторної системи запалювання?
2. Які несправності генераторів постійного та змінного струму, магнето ?

3. Які несправності електричної системи запалювання?

4. Які несправності реле?
Закріплення вивченого  матеріалу , форми контролю
Вивчення   та написання  конспекту, усне  опитування.
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