Міністерство освіти і науки України

Камʼянський державний енергетичний технікум

Циклова комісія геолого-екологічних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ: Заст. директора з навчальної роботи ___________Циновнік Т.В.

Методична розробка

до відкритого семінарського заняття з дисципліни 
«Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища» на тему: 
«Відбір, консервування та транспортування проб компонентів навколишнього середовища»

м. Камʼянське

Анотація

Методична розробка до проведення відкритого семінарського заняття з дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища» на тему: «Відбір, консервування та транспортування проб компонентів навколишнього середовища» складена для студентів ІІІ курсу спеціальності 101 «Екологія».

Викладений матеріал допоможе викладачу поглибити знання студентів про дотримання правил відбору проб компонентів навколишнього середовища.

У даній розробці пропонується розглянути такі питання як методика відбору проб довкілля, прилади для відбору проб та проведення аналізу в лабораторних умовах.

План заняття

Вид заняття:  семінарське заняття

Тема: «Відбір, консервування та транспортування проб компонентів навколишнього середовища»

Мета:

1) Навчити студентів застосовувати раніше отримані знання для ефективної підготовки до заняття; стимулювати студентів працювати в групі  та формувати  чіткі висновки.

2) Навчити  аналізувати та оцінювати ефективність своєї діяльності та діяльності своїх одногрупників.

3) Розвивати уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, конкретизувати, робити висновки.

4) Виховувати відповідальність, культуру спілкування.

Основні задачі:

1) Описати методики відбору проб довкілля: повітря, води, ґрунту.

2) Відібрати проби компонентів навколишнього середовища, та провести аналіз в лабораторних умовах.

3) Надати рекомендації за отриманими даними.

Методи: пошуково-пізнавальний, частково-пошуковий метод, дослідницький, практичний, груповий, співробітницький (студент - студент).

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: діапроектор, ноутбук, рН-метр, солемір, нітратомір, лакмусовий папір, об’єкти навколишнього середовища (проби ґрунту та води).

Форма роботи: проект, колективна, групова.

Мотивація навчальної діяльності:

Студент повинен:

Знати: основні нормативні показники якості довкілля, методику відбору та прилади для відбору проб компонентів навколишнього середовища.

Вміти: відбирати проби атмосфери, гідросфери та літосфери, робити лабораторний аналіз, робити висновки.

Структура заняття:

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

ІІІ. Основна частина уроку.

ІV. Заключна частина.

Хід заняття:

І Організаційний етап

Вступне слово викладача.

«Важливою ланкою у забезпеченні якості навколишнього середовища є система контролю його стану, що включає: спостереження стану навколишнього середовища та прогноз змін; виявлення та оцінювання джерел забруднення; попередження появи підвищеного рівня забруднень.

Серед об’єктів дослідження антропогенного впливу на довкілля, у першу чергу слід виділити повітря, воду, ґрунт. Але крім них досліджуються і біологічні об’єкти такі як рослинний та тваринний світ (флора і фауна). Важливою частиною процесу визначення токсичних домішок у забрудненій речовині є відбір проби. Найбільш точний та ретельно виконаний аналіз буде недостовірним у випадку неправильної підготовки і виконання відбору проб.

Перед студентами постає основна задача правильно та точно описати методики відбору проб довкілля, а саме: проби повітря, проби питної води, проби води з річки та проби ґрунту».

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1) Дати визначення поняття ГДК.

2) Дати визначення поняття ГДВ.

3) Дати визначення поняття ГДС.

4) Класи шкідливої речовини за ступенем небезпечної дії на людину.

5) Типи постів спостереження за станом атмосферного повітря.

6) Способи відбору атмосферного повітря.

7) Різниця між аспіраційним способом та способом заповнення посудин обмеженого об'єму.

8) Прилади для відбору проб грунту.

9) Методики для відбору проб грунту.

10) Що повинно вказуватися в етикетці.

11) Яким приладом відбирається проба води з глибини. Описати методику.

12) Як проводиться методика відбору проб снігу та дощу.

13) Що таке біоіндикація.

14) Дати визначення поняття Рослина-монітор, Рослина-індикатор.

ІІІ Основна частина

Умовно група студентів поділена на чотири підгрупи, кожна з них отримала своє завдання. Доповіді студентів оцінюються за шкалою від 2 балів, до 4 в залежності від повноти розкриття теми та якості доповіді. Комісія також буде оцінювати доповіді студентів. Краща підгрупа студентів отримає від комісії по одному додатковому балу.

При докладі кожна підгрупа має провести практичні розрахунки дослідження певної проби: ґрунту, повітря, питної води або води з водних об’єктів.

«ГРУНТ»

1) Описати методику та прилади для відбору проб ґрунту. Відібрати пробу ґрунту методом конверту в районі проживання. Визначити вміст солей за допомогою приладу Солемір та рН. Особливості нормування якості ґрунту обумовлені тим, що забруднення ґрунтів діє на організм людини через продукти харчування. Тому доцільно виміряти вміст нітратів в овочах.

«ПИТНА ВОДА»

2) Описати методику та прилади для відбору проб питної води.  Відібрати проби питної води вдома. Визначити органолептичні властивості та за допомогою приладу рН метр визначити водневий показник, та за допомогою тест-смужки – нітрати, нітрити, хлориди, та загальну і карбонатну жорсткість у воді.

«ПОВІТРЯ»

3) Описати методику та прилади для відбору проб повітря.  Визначити завантаженість вулиці автотранспортом, на якій проживає студент. Зробити розрахунки та дати оцінку впливу автотранспорту на стан повітря.

«ВОДА З ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ»

4) Описати методику та прилади для відбору проб води з водних об’єктів.  Відібрати проби води з Кам’янського водосховища (л/берег), р. Дніпро (п/берег), з Блакитного озера та з дренажного лівобережного каналу. За допомогою приладу рН метр визначити значення рН, та за допомогою тест-смужки – нітрати, нітрити, хлориди, та загальну і карбонатну жорсткість у воді.

ІV Заключна частина

Під час проведення семінарського заняття на тему: «Відбір, консервування та транспортування проб компонентів навколишнього середовища» студенти закріпили навички відбору проб, вміння аналізувати та порівнювати отримані результати вимірювань, а саме:

1) Удосконалено методики відбору проб повітря, грунту, питної води та води з ріки;

2) Визначено вміст солей, нітратів та рН за допомогою приладів.

3) Розраховано завантаженість вулиці автотранспортом.

4) За допомогою тест-смужки визначено нітрати, нітрити, хлориди, та загальну і карбонатну жорсткість у воді.

Перелік посилань

1. Ісаєнко В.М. Моніторинг і методи вимірювання параметрів навколишнього середовища [Текст] : навч. посібник / В.М. Ісаєнко, Г.В. Лисиченко, Т.В. Дудар та ін. – К. : Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 312 с.

2. Масікевич Ю.Г., Гринь С.О., Герецун Г.М., Сівак В.К., Солодкий В.Д., Моісеєв В.Ф., Шапорєв В.П., Рогозинський М.С. Методи вимірювань параметрів навколишнього середовища. Навчальний посібник. Чернівці: Зелена Буковина, 2005.-344с.

3. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Підруч. для студ. природн. спец. вищ. навч. закл. – К.: Світ, 2003.-288с.

http://pidruchniki.com/80315/ekologiya/metodi_vimiryuvannya_parametriv_navkolishnogo_seredovischa