МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РОМЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА"

ПЛАН ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

З ПРЕДМЕТУ

«ОХОРОНА ПРАЦІ»

Спеціальність    072   Фінанси, банківська справа та страхування

Підготувала Стуканова Л.О.

викладач спеціальних дисциплін

Розглянуто на засіданні

циклової комісії зі спеціальностей

«Нафтогазова інженерія та технології»

та «Галузеве машинобудування»

Протокол № ___ від «____» ________ 2020 р.

Ромни - 2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "РОМЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА"

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА КАРТКА (ПЛАН) ЗАНЯТТЯ № 15

Предмет:  «Охорона праці»

Група: Ф-2-1         Дата: 14.12.2020

Тема заняття: «Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах»

Мета заняття:

Навчальна: формувати уявлення здобувачів освіти про  пожежну безпеку,  засвоїти  основні вимоги   пожежної профілактики, систематизувати отримані знання, продовжувати формувати  професійну компетентність.

Розвивальна: розвивати творчий підхід  та логічне мислення при виконанні завдання, сприяти підвищенню у студентів інтересу до пошуку знань,  удосконалювати уже отримані  знання  з  інших предметів,  використовувати їх під час заняття, розвивати системність мислення та комунікативну компетентність, сприяти формуванню активної життєвої позиції.

Виховна: зацікавити  предметом , викликати  зацікавленість до даної теми,  а також виховувати у студентів  такі риси характеру, як пильність, дисциплінованість, прагну-ти отримати нові знання,  формувати почуття відповідальності за прийняття рішення та вміння виділяти головне.

Тип заняття:  лекція з елементами  бесіди та  з контролем засвоєного матеріалу

Забезпечення заняття:

Наочності: презентація до теми; демонстрація навчального відео: «Види вогнегас-ників та правила користування вогнегасником».

Випереджальні завдання: відповісти на тестові питання та скласти сінквейни на наступну тему із запропонованих слів: Пожежна машина; пожежник;  дим; піна; пожежа.

Список літератури:

- Гандзюк М.П. Основи охорони праці:  підручник / М.П. Гандзюк .– Київ.: Каравела, 2005.-408 с.

- Жидецький В.Ц.Основи охорони праці: підручник /В.Ц.Жидецький.- Афіша.:Львів, 2006.-336 с.

- Зеркалов Д. В Охорона праці в галузі: загальні випоги Навчальний посібник. – К.: «Основа», 2011. – 551 с.

- Основи охорони праці: Підручник. 32тє видання, доповнене та перероблене. / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк, Ю. О. Полукаров. За ред. К. Н. Ткачука. – К.: «Основа», 2011 –480 с.

- Р. М.Івах, Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, М. М.Козяр Основи охорони праці. Навчальний посібник. 4-те видання, перероблене і доповнене під редакцією Івах Р.М. – К.: Кондор, 2010,-464 с.

- Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. Посібник/ Г.Г. Гогіташ-вілі, В.М. Лапін та інші 3-тє вид., стереотипи.- Львів : «Новий світ-2000», 2006.-232с.

- Дослідження принципів дії вогнегасників [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://lib.lntu.info/books/fepes/op_ta_bgd/2011/11-13/page21.html

ХІД ЗАНЯТТЯ:

І. Організаційний момент. (слайд 1)

Добрий день,  шановні здобувачі освіти!

Я рада Вас усіх бачити  по відеозв’язку.

У нас на відеозв’язок вийшли усі.

Епіграфом нашого заняття будуть такі слова :

Життя кожної людини – це Всесвіт,

Втрату якої не можна відновити.

Бажаю Вам гарного настрою , розширення меж знань, плідної праці, терпіння, позитивного спілкування та активної роботи на занятті.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. (слайд 1)

Сьогодні ми розглянемо загальні відомості про пожежну безпеку.

Кожна людина, кожен працівник, а зокрема і Ви, як майбутні фінансисти, повинні знати, яку небезпеку може завдати вогонь, причини виникнення пожеж, послідовність дій у випадку виникнення  пожежної небезпеки, вміти своєчасно попередити та знешкодити пожежу, а також надати долікарську допомогу потерпілим.

ІІІ. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. (слайд 2)

Сьогодні на занятті ми розпочинаємо вивчення нової теми.

Отже, тема сьогоднішнього заняття – «Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах».

Чим активніше та  ґрунтовніше ви працюватимете, тим більшу оцінку зможете отримати.

ІV. Актуалізація опорних знань студентів. (слайд 3)

Ми з Вами вивчали тему: Електробезпека

Давайте повторимо пройдений матеріал. (Вам потрібно було підготувати презентації на вивчений матеріал, відповісти на тестові питання та скласти сінквейни із запропонованих слів : Пожежна машина; пожежник;  дим; піна; пожежа.

Інтелектуальна розминка /тестові завдання + презентація + сінквейни/

V. Сприйняття і первинне усвідомлення студентами навчального матеріалу. (слайд 4)

План  лекції

- Основні терміни та визначення. (слайд 5-7)

- Сутність та види горіння. Класи пожеж. (слайд 8-12)

- Причини виникнення пожеж. Способи і засоби гасіння пожеж. (слайд 13-24)

- Опіки та їх види. Долікарська допомога при опіках. (слайд 25-29)

Мікрофон /фронтальне опитування/

1. Що необхідно робити при виникненні пожежі?

2. Які необхідно провести заходи для припинення пожежі?

3. Як надати допомогу потерпілим у пожежі?

VІ. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. (Відео)

6.1 Демонстрація навчального відео: «Види вогнегасників та правила користування вогнегасником»

6.2 Міні повідомлення (за наявності часу).

А зараз контролем засвоєння даного матеріалу буде  тест. (слайд 30)

- Основні терміни та визначення

Основні визначення та терміни з теми «Пожежна безпека» наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 - Основні терміни та визначення по темі «Пожежна безпека»

| № п/п | Термін | Визначення терміну |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загроза пожежі | Це ситуація, що склалася на об'єкті, яка характеризується ймовірністю виникнення пожежі, що перевищує нормативну. |
| 2 | Пожежа | Це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і просторі. |
| 3 | Пожежна безпека об’єкта | Це стан об’єкта, за яким з регламентованою імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. |
| 4 | Пожежна профілактика | Це комплекс організаційних та технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, на запобігання пожежі, обмеження її розповсюдження, а також створення умов для успішного гасіння пожеж]. |
| 5 | Пожежний нагляд | Це функція органів пожежної охорони, яка полягає у здійсненні контролю за виконанням заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об'єктів та підвищення ефективності боротьби з пожежами. |
| 6 | Пожежогасіння | Це комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію пожежі, що виникла. |
| 7 | Пожежонебезпека об'єкта | Це стан об'єкта, за якого з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людину небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей |
| 8 | Показник пожежної безпеки | Це величина, що кількісно характеризує будь-яку властивість пожежної небезпеки. |
| 9 | Правила пожежної безпеки | Це комплекс положень, які визначають порядок дотримування вимог та норм пожежної безпеки при будівництві та експлуатації об'єкта. |
| 10 | Система пожежної безпеки | Це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збитків від неї |

Забезпечення пожежної безпеки – невід’ємна частина державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Основні складові правової основи діяльності в галузі пожежної безпеки зображені на рис. 1.1.

Указ  і

розпорядження

Постанови                               Президента                               Декрети,

Верховної   Ради                          України                                  постанови та

України                                                                                 розпорядження

Кабінету Міністрів

України

Закон України                                                                                                                                                Рішення органів

«Про пожежну                                                                                                                                                     державної

безпеку»  та інші                                                                                                                                              виконавчої влади

закони  України

Рішення органів

Правова  основа                                                                          місцевого та

Конституція                                                                         діяльності в галузі                                                                      регіонального

пожежної безпеки                                                                    самоврядування

Рисунок 1. 1 -  Правова основа діяльності в галузі пожежної безпеки

- Сутність та види горіння. Класи пожеж

Горіння	–	екзотермічна	реакція	окислення	речовини,	яка супроводжується виділенням диму та виникненням полум’я або світінням.

Для виникнення горіння необхідна одночасна наявність трьох чинників (рис. 2.1.).

Горюча речовина

Горіння

Запалювання

Окисник

Рисунок 2.1 - Чинники виникнення горіння

Класифікація горіння

Гомогенне

Речовини, що вступають в реакцію окислення, мають однаковий агрегатний стан – газо чи пароподібний

Горіння

Гетерогенне

Речовини знаходяться в різних агрегатних станах і існує межа поділу фаз у горючій системі

За агрегатним станом речовин, що вступають в реакцію окислення, горіння може бути гомогенним та гетерогенним (рис. 3.2).

Рисунок  2.2   -  Класифікація горіння за агрегатним станом речовин, що вступають у реакцію окислення .

2) За	швидкістю	поширення	полум’я	горіння	поділяється	на

дефлаграційне, вибухове та детонаційне (рис. 3.3).

Дефлаграційне

Швидкість полум’я в межах декількох м/с

Горіння

Вибухове

Надзвичайно швидке хімічне перетворення, що супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснутих газів, здатних виконувати механічну роботу

Детонаційне

Поширюється з надзвуковою швидкістю, що сягає кількох тисяч метрів за секунду

Рисунок 2.3 - . Класифікація горіння за швидкістю поширення полум’я

3)За походженням та деякими зовнішніми особливостями розрізняють такі форми горіння: спалах, займання, спалахування, самозаймання, самоспалахування, тління (рис. 2.4).

Спалах

Швидке загоряння горючої суміші без утворення стиснутих газів, яке не переходить у стійке горіння

Займання

Горіння, яке виникає під впливом джерела запалювання

Спалахування

Займання, що супроводжується появою полум’я

Горіння

Самозаймання

Горіння, яке починається без впливу джерела запалювання

Самоспалахування

Самозаймання, що супроводжується появою полум’я

Тління

Горіння без випромінювання світла, що, як правило, розпізнається за появою диму

Рисунок 2.4  -  Класифікація горіння за походженням та деякими зовнішніми особливостями

Класифікація пожеж

Залежно від агрегатного стану й особливостей горіння різних горючих речо-вин і матеріалів, пожежі за ГОСТ 27331287 поділяються на відповідні класи та під-класи (рис. 2.5).

Підклас А1

Горіння твердих речовин, що супроводжується тлінням

Клас А

Підклас А2

Горіння твердих речовин, що не супроводжується тлінням

Підклас В1

Горіння рідких речовин, що розчиняються у воді

Клас В

Підклас В2

Горіння рідких речовин, що не розчиняються у воді

Горіння

Клас С

Горіння газів

Підклас D1

Горіння металів легких, за винятком лужних

Клас D

Підклас D2

Горіння лужних металів

Підклас D3

Горіння металовмісних сполук

Клас Е

Горіння електроустановок під напругою

Рисунок 5.5 -  Класифікація пожеж залежно від агрегатного стану й особливостей                                горіння різних горючих речовин і матеріалів

- Причини виникнення пожеж. Способи і засоби гасіння пожеж

Основні причини пожеж на підприємстві:

- порушення пожежних норм і правил у технологічних процесах виробництва;

- неправильне облаштування систем опалення, вентиляції, електроустаткування;

- порушення норм і правил зберігання пожежонебезпечних несумісних матеріалів;

- порушення правил користування електрообладнанням;

- невиконання протипожежних заходів щодо обладнання пожежного водозабезпечення, улаштування пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння;

- використання відкритого вогню факелів, паяльних ламп, паління в заборонених місцях;

- погане знання персоналом основ пожежної безпеки;

- порушення вимог протипожежного інструктажу під час виконання робіт.

Пожежна безпека на об’єктах виробництва забезпечується організаційними, технічними заходами і протипожежним захистом.

Організаційні заходи:

- розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки;

- організація інструктування і навчання робітників та службовців;

- здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежного режиму всіма працюючими;

- організація добровільних пожежних дружин та пожежотехнічних комісій;

- щоденна перевірка протипожежного стану приміщень після закінчення роботи;

- розробка і затвердження плану евакуації й порядку оповіщення людей на випадок виникнення пожежі;

- дотримання належного протипожежного нагляду за об’єктами;

- організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю.

Технічні заходи:

- дотримання пожежних норм, вимог та правил при влаштуванні будівель, споруд, складів;

- підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції, обладнання;

- улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожеж та пожежного водопостачання;

- заборона використання обладнання, пристроїв, приміщень та інструментів,

що не відповідають вимогам протипожежної безпеки;

- правильна організація праці на робочих місцях із використанням пожежо-небезпечних інструментів, приладів, технологічних установок.

Основою пожежогасіння є примусове припинення процесу горіння. На практиці використовують декілька способів припинення горіння:

Таблиця 3.1   -   Способи припинення горіння.

| № п/п | Назва способу | Суть способу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спосіб охолодження | Якщо з поверхні горючої речовини відвести тепло |
| 2 | Спосіб розбавлення | Зменшення концентрації кисню досягається введенням у повітря інертних газів та пари іззовні |
| 3 | Спосіб ізоляції | Ґрунтується на припиненні надходження кисню повітря до речови (хімічна піна, порошок) |
| 4 | Спосіб хімічного гальмування реакцій горіння | Полягає у введенні в зону горіння 2 похідних речовин (бромисті метил та етил, фреон та інше), які при попаданні у полум’я розпадаються і з’єднуються з активними центрами, припиняючи екзотермічну реакцію |
| 5 | Спосіб механічного зриву полум’я | Зрив полум’я сильним струменем води, порошку чи газу |
| 6 | Спосіб вогнеперешкоди | Полум’я не поширюється через вузькі канали, переріз яких менший за критичний |

Реалізація способів припинення горіння досягається використанням вогнегасних речовин та технічних засобів. До вогнегасних належать речовини, що мають фізико-хімічні властивості, які дозволяють створювати умови для припинення горіння. Серед них найпоширенішими є вода, водяна пара, піна, газові вогнегасні суміші, порошки, пісок, пожежостійкі тканини.

Первинні засоби пожежогасіння

Для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж у початковій стадії їх розвитку силами персоналу об’єктів застосовуються первинні засоби пожежогасіння (рис. 3.1.).

Первинні засоби пожежогасіння

Вогнегасники                     Пожежний  інвентар            Пожежний інструмент

Покривала з теплоізоіля-          Гаки, ломи, сокири                    ційного полотна або повсті,

ящики з піском, бочки з

водою, пожежні відра,

совкові лопати

Рисунок 3.1 - Первинні засоби пожежогасіння

Серед первинних засобів пожежогасіння особливе місце займають вогнегасники. Класифікаційні групи вогнегасників залежно від умов їхнього застосування та технічні характеристики найпоширеніших вогнегасників

наведено в табл. 3.2.

Таблиця 4.2 -  Основні види вогнегасників

| Тип вогнегасників | Вогнегасна речовина |  | Спосіб подавання вогнегасної речовини |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Пінні |  |  |  |  |
| Хімічні-пінні | Хімічна піна, одержувана сполученням водних розчинів |  | Під тиском газів, утворюваних у результаті хімічної реакції (СО2) |  |
| Повітряно- пінні |  | Повітряно-хімічна піна, одержувана з водних розчинів |  | Під дією робочого газу (СО2), що міститься в окремому балончику |
| Рідинні |  | Повітряно-механічна піна, одержувана з водних розчинів піноутворювачів |  | Під тиском робочого газу (стисненого повітря), що перебуває над вогнегасною речовиною |
| 2. Газові |  |  |  |  |
| Вуглекислотні |  | Вуглекислота ( СО2) у вигляді газу |  | Під тиском заряду рідкої вуглекислоти |
| Аерозольні |  | Галоїдовані вуглеводні |  | Під тиском робочого газу (стисненого повітря), що міститься в окремому балончику |
| Вуглекислотно- брометилові |  | Брометил |  | Під тиском робочого газу (стисненого повітря), що перебуває над вогнегасною речовиною |
| 3. Порошкові |  |  |  |  |
| Порошкові |  | Вогнегасні порошки загального і спеціального призначення |  | Підтиском стисненого газу (азоту чи повітря), що міститься в допоміжному балоні або над вогнегасною речовиною, а також внаслідок вільного надходження вогнегасної речовини |

На даний момент пінні вогнегасники витісняються газовими і порошковими. Із газових виробляються і рекомендуються до застосування вуглекислотні, а аерозольні та вуглекислотно-брометилові зняті з виробництва

- Опіки та їх види. Долікарська допомога при опіках

Опіки — це ушкодження тканин, викликані дією високих температур, хімічних речовин, електроструму або іонізуючою радіацією. Опіки бувають поверхневі і глибокі, обмежені та широкі, а тому важкість стану потерпілого залежить не тільки від глибини опіку, а й від площі.

І ступінь

Еритема і набрякання шкіри, почервоніння шкіри

II ступінь

Ступені опіків

III ступінь

Утворення пухирів, змертвіння шкіри, відмирання рогового і блискучого шар епідермісу

Некроз епідермісу, змертвіння шкіри, її глибоких шарів, м'язів, тканин, частковий некроз дерми; струпи, кровотеча

IV ступінь

Некроз (обвуглення) шкіри і

м'	ок

тканин, сухожиль, кіст

Розрізняють 4 ступені опіків (рис.4.1)

Рисунок 4.1 -  Ступені опіків

Ураження опіком третини або половини шкіри, внутрішніх тканин призводить до шоку, колапсу, смерті.

За глибиною ураження опіки поділяють на поверхневі (І, II, III ступенів), які гоються за рахунок здорової шкіри і епітелію шкірних придатків, та глибокі (III, ІV ступенів), які можуть загоїтися тільки внаслідок крайової епітелізації (при обмежених опіках) або після проведення пластики шкіри.

Площу опіку найкраще визначати за правилом дев'ятки (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 - Площу опіку за правилом дев'ятки

| Шкірний покрив: | У % від загальної площі шкіри |
| --- | --- |
| голови і шиї | 9 |
| однієї руки | 9 |
| передньої поверхні тулуба | 18 |
| Задньої поверхні тулуба | 18 |
| однієї нижньої кінцівки | 18 |
| інші | 1 |
| Площа долоні дорослої людини | 1 |

При важких і великих опіках (понад 15 — 30% загальної поверхні тіла) розвивається загальне ураження організму, що супроводжується важким шоком (опікова хвороба). Виникають зміни в центральній нервовій системі (біль), зміни складу крові, інтоксикація організму.

Послідовність першої допомоги при опіках наведено на рис. 4.2.

Накласти асептичної

Усунутиушкоджую-        пов’язки на уражені         Дати знеболювальні

чого фактору                         ділянки                                засоби

Рисунок 4.2 -  Перша допомога при опіках

Перша долікарська  допомога при опіках:

- посадити або покласти потерпілого;

- облити місця опіків великою кількістю води (15 хвилин і більше, будьте обережні, щоб уникнути переохолодження постраждалого, особливо взимку);

- якщо є можливість, то зняти з уражених місць каблучки, годинники, паски, взуття до того, як утворились набряки;

- зняти предмети одягу, які згоріли або ще тліють, можна лише у тому випадку, якщо вони не пристали до уражених місць потерпілого;

- всі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу (простирадло або наволока);

-  викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103»;

Запам’ятайте!  Не чіпайте нічого, що пристало до місця опіку!

Не проколюйте пухирі!

Що більша поверхня опіку, то більше уражено нервових закінчень і сильніше виражені явища травматичного шоку.

Порушення функції внутрішніх органів при опіках виникає у зв'язку з великим виділенням через обпечену поверхню плазми крові, отруєння організму продуктами розпаду змертвілої тканини, які всмоктуються організмом із зони ушкодження. Спостерігаються головний біль, загальна слабкість, блювання.

Потерпілому часто і потрошки дають пити воду з питною сіллю, (1/2 чайної ложки соди та 1 чайна ложка солі на 1 літр води).

Для пов'язок використовують стерильний бинт, індивідуальний пакет. Обпечену поверхню можна закрити чистою бавовняною тканиною, пропрасованою гарячою праскою або перманганатом калію, який зменшить біль.

Потерпілого тепло вкрити, для знімання шоку вводять наркотичні речовини (промедол, морфій), дають пити гарячу каву, чай.

VІ. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. (Відео)

6.1 Демонстрація навчального відео: «Види вогнегасників та правила користування вогнегасником»

6.2 Мініповідомлення (за наявності часу).

Короткі відомості  про Сінквейн

Сінквейн - пятистрокова віршована форма, що виникла в США на початку XX століття під впливом японської поезії.

Надалі стала використовуватися в дидактичних цілях як ефективний метод розвитку образної мови, який дозволяє швидко отримати результат. Ряд методистів вважає, що сінквейн корисний як інструмент для синтезування складної інформації, як зрізу оцінки понятійного і словникового багажу студентыв.

Традиційний сінквейн складається з п'яти рядків і заснований на різній кількості складів у кожному рядку.

Існують різні  форми сінквейну:

- зворотний сінквейн;

- дзеркальна сінквейн;

- сінквейн-метелик;

- корона сінквейна;

- гірлянда.

Дидактичний сінквейн у цьому жанрі текст грунтується не на складовїй залежності, а на змістовній і синтаксичній заданості кожного рядка.

Перший рядок - тема сінквейну, укладає в собі одне слово (зазвичай іменник або займенник), яке позначає об'єкт або предмет, про який піде мова.

Другий рядок - два слова (найчастіше прикметники або прислівник), вони дають опис ознак і властивостей обраного для сінквейну предмета або об'єкта.

Третій рядок - утворений трьома дієсловами, що описують характерні дії об'єкта.

Четвертий рядок - фраза з чотирьох слів, що виражає особисте ставлення автора сінквейну до описуваного предмету або об'єкту.

П'ятий рядок - одне слово, що характеризує суть предмета або об'єкта.

Чітке дотримання правил написання сінквейну не обов'язково. Наприклад, для поліпшення тексту в четвертому рядку можна використовувати три або п'ять слів, а в п'ятому рядку - два слова. Можливі варіанти використання і інших частин мови.

Переваги при використанні прийому складання сінквейну:

1) Складання сінквейну - форма вільної творчості, яка вимагає вміння знаходити в інформаційному матеріалі найістотніші елементи, робити висновки і коротко їх формулювати. Отже, складання сінквейну допомагає формувати і розвинути аналітичні здібності.

2) Автор сінквейну повинен мати власну думку і висловити його за певними правилами.

3) Сінквейн вимагає невеликих затрат часу, а його складання - реалізації практично всіх здібностей (інтелектуальних, творчих, образних).

4) Сінквейн дає можливість зрозуміти ставлення до того, про що ви пишете.

5) Сінквейн - засіб для розширення словникового запасу, правильного використання різних термінів, хороший спосіб контролю і самоконтролю на будь-якому з етапів навчання.

6) Сінквейн є швидким і потужним інструментом для рефлексувань, синтезу і узагальнення понять та інформації.

7) Сінквейн - це можливість висловити свою думку, погодитися чи ні з думкою інших, домовитися.

8) Сінквейн - це засіб творчого самовираження.

9) Складати сінквейн можна самостійно, в парах, в групі на занятті, вдома, під час проведення позакласного заходу.

10) Сінквейн може використовуватися в рамках вивчення будь-якого предмета і будь-якої теми.

А зараз контролем засвоєння даного матеріалу буде  тест.  Додаток 1. (слайд 30)

VІІ. Підведення підсумків заняття, оцінювання знань студентів. Рефлексія (за наявності вільного часу.)

Заключне слово викладача

Виставлення та мотивація оцінок.

Завдяки нашій спільній роботі ми  пригадали матеріал попереднього заняття, опрацювали матеріал нової теми, пов’язали тему з матеріалом що вивчали з правознавства, основ медичних знань, математики, природничих наук.

Ви всі дуже добре працювали,  і я хочу відмітити студентів, які були особливо активними на занятті і правильно відповідали на запитання, тому вони отримують додатковий бал.

Рефлексія

А зараз я прошу Вас висловити враження від заняття:

1. Які Ваші враження від заняття?

2. Що нового Ви дізналися від заняття?

3. Чи сподобалося Вам заняття?

4. Що Вам сподобалось на заняття?

5. Що Вам не сподобалось на заняття?

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. (слайд 31)

Диференційоване домашнє завдання:

- Опрацювати матеріал за підручниками [1, c.311-329; 2, с. 259-267, 273-286]

- Підготуватися до семінару:

- скласти кросворд (Додаток 2) чи підготувати презентацію на тему: «Пожежна безпека в офісах».

Додаток 1

Тестові завдання для студентів:

Прізвище та ім’я учня _____________________________

Тести

- За яким номером необхідно телефонувати, якщо виникла пожежа?

а) 103

б)  104

в) 101

2. В яку сторону повинні відчинятися двері запасних /евакуаційних/ виходів?

а) зовні

б) всередину приміщення

в) немає різниці

3. Інструктаж з пожежної безпеки, який проводиться безпосередньо на робочому місці з кожним працівником індивідуально називається:

а) цільовий

б) вступний

в) первинний

4. Чим необхідно гасити бензин або гас?

а) водою

б) піском або землею

в) обидва варіанти правильні

5. Неконтрольоване горіння поза межами вогнища це -

а) багаття

б) пожежа

в) стихійне лихо

6 . Оберіть закінчення речення: Паніка – це…

а) такий стан людини, при якому вона діє дуже швидко та свідомо;

б) стан людини, при якому вона здатна на неадекватні дії;

в) психологічний стан людини, викликаний впливом загрозливих для життя зовнішніх умов, при якому сильне відчуття страху охоплює людину або багатьох людей і викликає нестримне та неконтрольоване прагнення уникнути небезпечної ситуації;

г) психологічний стан, який полягає в сильному хвилюванні та роздратованості, що викликані особливостями характеру людини.

7. Чи можна вибивати або відчиняти настіж вікна та двері при пожежі?

а) Так, тому так легше дихати;

б)  Можна відчиняти тільки вікна;

в) Ні, тому, що свіже повітря буде прискорювати горіння.

8. Назвіть види протипожежних інструктажів:

а) вступний; первинний; повторний; позаплановий, цільовий;

б) вступний, позаплановий, цільовий;

в) вступний; первинний; повторний; позаплановий.

9 . Якщо приміщення почало наповнюватися їдким димом, що ви будете робити?

а)  відчиню вікно, залишу відчининими двері;

б) буду просуватися до виходу;

в) закривши рот і ніс вологою ганчіркою, буду просуватися до виходу.

10. Загорілася електромережа  -  ваші дії?

а)  буду гасити її водою;

б) знеструмлю мережу, потім почну гасити;

в)  буду кликати на допомогу.

Правильні відповіді на  тестові запитання:

1-  В        2- А         3-  В        4- Б       5 - Б          6 -В          7-В             8-  В            9-  В       10 -Б