Інструкція до практичної роботи  «Визначення та порівняння значення індукції магнітного поля  Землі та постійного магніту» для інтегрованого курсу «Природничі науки»

У 2017 році було ухвалено як експериментальну нову програму «Інтегрованого курсу природничі науки», яка розрахована на учнів 10-11 класів які навчаються за напрямками суспільно-гуманітарного профілю. Дані програми містять рекомендовані практичні роботи, так як наш начальний заклад проводить експеримент по впровадженню даного курсу за програмою Інтегрований курс «Природничі науки » одним із перших перед нами повстало питання розробки інструкцій, та методики проведення практичних робіт включених до програми.

Особливістю нової програми є нові практичні роботи, які раніше не були включені до освітнього процесу одна з них це практична робота по дослідженню магнітного поля Землі за допомогою смартфону. Сучасні смартфони обладнання з великою кількістю різноманітних датчиків: освітлення, гравітації, прискорення вільного падіння та ін.. і зокрема датчиками магнітного поля Землі причому досить високої точності. Враховуючи наявність даних приладів майже в кожного учня, проведення даної роботи можливо в кожній школі.

Рекомендації для вчителя:

- Встановіть зазначене програмне забезпечення на смартфоні заздалегідь та перевірте наявність датчику геомагнітного поля Землі, та поділіть учнів на групи. Можливим є підбір вчителем іншого ПЗ.

- Підготуйте на кожну групу по одному постійному магніту.

- Проконтролюйте  щоб під час визначення геомагнітного поля Землі постійні магніти, різні електричні прилади були як можливо далі від смартфону, для мінімізації їх впливу на значення виміру.

Малюнок 2 Покази магнітного поля Земілі

Малюнок 1 Інтерфейс ПЗ

Практична робота

Тема: Визначення та порівняння значення індукції магнітного поля  Землі та постійного магніту.

Мета: Визначення та порівняння магнітного поля Землі та постійного магніту.

Обладнання та програмне забезпечення: смартфон на ОС Андроїд, програмне забезпечення для зчитування даних з магнітного датчика  «Датчикер», постійний магніт.

Теоретична довідка

Магні́тна інду́кція — векторна фізична величина, основна характеристика величини і напрямку магнітного поля. Вектор магнітної індукції зазвичай позначають латинською літерою B .Магнітна індукція поля вимірюється, в системі СІ — в теслах (Тл).

Для прямого провідника зі струмом: Модулем вектора магнітної індукції називають відношення максимальної сили, що діє з боку магнітного поля на відрізок провідника зі струмом, до добутку сили струму на довжину

B=FmaxI∆L

Хід роботи

- Завантажте(за QR-кодом) та запустіть програму «Датчикер» та виберіть вкладку «магнітометр».

- (експеримент 1)Покладіть телефон на стіл таким чином щоб він був паралельний Землі. Запищіть покази «Напруженість геомагнітного поля вздовж вісі Z», та порівняйте з даними які навів вчитель та  теоретичними даними.

- (експеримент 2) покладіть на телефон постійний магніт та Запищіть покази «Напруженість геомагнітного поля вздовж вісі Z», переверніть магніт іншим полюсом та повторіть вимірювання. Враховуючи принцип суперпозиції полів у випадку більшого значення показів ми маємо суму магнітного поля Землі вздовж заданої вісі, у меншому різницю:

Вз+Вм= В1 ;      Вз-Вм= В2 ;    (В1> В2;)

Розв’яжіть систему з двох попередніх рівнянь та знайдіть значення індукцій магнітного поля Землі (Вз) та Постійного магніту (Вм).

- (експеримент 3) здійсніть виклик з мобільного та покладіть його поруч зі смартфоном на якому здійснюєте вимірювання, та запищіть значення показів.

Проаналізуйте на яке значення збільшились покази індукції магнітного поля.

- Заповніть таблицю,

| Номер експерименту | В, мкТл | В,(дані вчителя) мкТл | Дані теоретичні | Абсолютна похибка вимірювань |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | В1, мкТл | В2, мкТл |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | В(до звінка), мкТл | В(під час дзвінка), мкТл |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Висновок:  має містити детальний аналіз результатів всіх експериментів.