ЛПЗ №5

Теоретичні відомості

У повітрі, що оточує нас, завжди міститься деяка кількість водяної пари. Кількість водяної пари, що міститься в одиниці об’єму повітря, називається абсолютною вологістю повітря. Абсолютна вологість повітря вимірюється густиною водяної пари, що знаходиться у ньому:

𝑚

𝜌 =	.

𝑉

Одиницею вимірювання абсолютної вологості повітря в СІ є 1кг. Кількість водяної пари (води) у

m3

повітрі може бути різною при одній і тій же температурі.

Кількість водяної пари у повітрі не може зростати безмежно при даній температурі. При кожній температурі повітря є своя максимальна кількість водяної пари (води) і в цьому випадку кажуть, що повітря перейшло у стан насичення.

Кількість водяної пари, що міститься в одиниці об’єму повітря у стані насичення, називається максимальною вологістю повітря.

Максимальна вологість повітря вимірюється густиною насиченої водяної пари: 𝜌н. Відношення абсолютної вологості повітря до його максимальної вологості н при даній температурі називають відносною вологістю повітря:

𝜑 =

𝜌

𝜌h

- 100%.

Ненасичену пару переводять у стан насичення двома шляхами: збільшують густину пари при сталій температурі, або знижують температуру повітря. Коли пара стає насиченою, частина її (та, що не може перебувати у повітрі) конденсується у вигляді крапельок роси, туману, інею. Температура, при якій водяна пара, що знаходиться в атмосферному повітрі, стає насиченою, називається точкою роси, tр.

Атмосферне повітря – суміш різних газів і водяної пари. Сумарний тиск повітря на тіла складається з тиску кожного газу, що у ньому містить. Тиск, який би чинила водяна пара, коли б не було інших газів, називають парціальним тиском водяної пари.

Відносною вологістю повітря 𝜑 називають відношення парціального тиску p водяної пари, яка є у повітрі при даній температурі, до тиску pн насиченої пари при тій самій температурі:

𝑝

𝜑 =

𝑝h

- 100%.

Візьмемо два термометри, один з яких обгорнемо марлею та опустимо у воду (зволожимо). Вода по капілярах марлі підніметься вгору. Таким чином один з термометрів буде вологим, а інший – сухим. Сухий термометр вимірює температуру навколишнього повітря. Якщо водяна пара не насичує простір, то вода випаровується з марлі, вологий термометр охолоджується і його покази стають нижчими за покази сухого. Різниця між показами сухого і вологого термометрів називається психрометричною різницею. Для знаходження відносної вологості повітря знімають покази сухого tс і вологого tв термометрів (мал. 1), вираховують їх різницю: Δt = tс − tв та за психрометричною таблицею визначають відносну вологість повітря [1]

Психрометрична таблиця.

Таблиця 1

Залежність густини насиченої водяної пари від температури.

Таблиця 2

Тема. Вимірювання відносної вологості повітря.

Мета: визначити відносну вологість повітря у кімнаті.

Обладнання: термометри, штатив з двома муфтами та лапками, склянка з водою кімнатної температури, шматочок марлі, серветка.

Мал. 1                                                                                  Мал. 2

Мал 3	        Мал 4

Хід роботи

- Перейдіть за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=0200Yl4FBKo&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8FC%D0%B0%D0%BA або QR-кодом:

- Перегляньте відео виконання досліду. Зверніть увагу на два досліди, де в першому використовується два термометра на штативі, а в другому два побутових термометра та волога серветка.

Примітка: Для першого досліду використовуйте фото сухого термометра мал. 1 та волого мал 2.;  для другого досліду відповідно мал. 3 та мал. 4

- Зафіксуйте покази термометрів в кожному досліді.

- Обчисліть різницю показів термометрів t = tс − tв.

- Заповніть таблицю одержаними даними.

Таблиця 3

| Номер досліду | Показ сухого термометра tс, °C | Показ вологого термометра tв, °C | Різниця показів сухого і вологого термометрів t, °C | Відносна вологість повітря , % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- За таблицею залежності густини насиченої водяної пари від температури визначить густину насиченої водяної пари при даній температурі (покази сухого термометра). (Таблиця 2)

- Обчислюю густину водяної пари у кімнаті:

ρ = φρн 100%

- Сформулюйте висновок, у якому зазначте:

- Яку фізичну величину ви вимірювали.

- Які результати отримали, та що могло вплинути на існуючу похибку.

Творче завдання

«Гігрометр». Скориставшись металевою банкою з водою, спиртовим термометром і дрібними грудочками льоду, визначте вологість повітря у вашій кімнаті:

1. Виміряйте температуру в кімнаті.

2. Занурте термометр у воду і поступово охолоджуйте її, додаючи грудочки льоду. Стежте за поверхнею банки: щойно вона помутніє (з’являться дуже маленькі крапельки води, тобто температура поверхні банки досягне точки роси), виміряйте температуру води ( t роси ).

3. Скориставшись таблицею залежності густини насиченої водяної пари від температури, визначте абсолютну і відносну вологості повітря в кімнаті[2, с.196]:

𝜑=ρρh*100%

Література

- https://pobut.lviv.ua/articles/volog?srsltid=AfmBOoqRGHTE7Rqf-t8Tiouxi6--kiyFViuoNtjUJcZsEflhI-5sjORh

- Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Дов гий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 272 c