Методична розробка уроку 
за темою «Конструктивні елементи будівель. Фундаменти. Стіни» 
з предмету «Спецтехнологія малярних робіт» 10 кл.
Мета:

навчальна: привести стихійні уявлення учнів в змістовну систему про конструктивні елементи будівель.

виховна: показати значимість навчального матеріалу, як першооснови професійних знань, викликати у учнів елементарно позитивне відношення  до самостійної продуктивної праці. 

розвиваюча: сформувати  в учнів інтелектуальні уміння, знаходити істотні признаки багатьох об’єктів  вивчення, відбирати та класифікувати об’єкти по цим признакам, показати учням індуктивні та дедуктивні прийоми знаходження нових знань.
Міжпредметні зв’язки: фізика, хімія,матеріалознавство. 

Наочність: презентації «Конструктивні елементи будівель. Класифікація будівель», «Конструктивні елементи будівель. Фундаменти», «Конструктивні елементи будівель. Стіни», роздатковий дидактичний матеріал.
Матеріальне забезпечення: комп’ютер, мультимедійний проектор. 

Тип уроку: комбінований.
Місце проведення: кабінет спецтехнологій з професії «Маляр» комунального закладу «Міжшкільне навчально-виробниче об’єднання» Криворізької міської ради.
Хід уроку:
І.  Організаційний момент.

Привітання, відмітка відсутніх, призначення чергових, перевірка готовності до уроку.

ІІ. Повідомлення теми, плану та мети уроку. Презентація «Конструктивні елементи будівель. Класифікація будівель» (слайд №1).
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Учням задаються питання, які дають можливість повторити раніше вивчений матеріал. Для деяких питань використовуються слайди.

Як класифікуються будівлі за призначенням? (презентація «Конструктивні елементи будівель. Класифікація будівель», слайд № 2)

Як класифікуються будівлі за довговічністю та які будівлі відносяться до кожного ступеню? (слайд № 3)
Як класифікуються будівлі за вогнестійкістю? (слайд № 4)

Як класифікуються матеріали за вогнестійкістю?

Як класифікуються будівлі за поверховістю? (слайд № 5)
Як класифікуються будівлі за конструктивним рішенням? (слайд № 6)
Мотивації навчальної діяльності учнів

Більша частина опоряджувальних робіт виконується в середині будинків, які будуються з конструктивних елементів, тому, щоб вірно визначити призначення та вид опорядження, треба вміти розрізняти конструкції та їх функції.  
ІІІ. Викладання нового матеріалу. 
Розглядаючи слайд № 7 я прошу учнів узагальнити одним словом зображення на ньому. Це будинки. В будинках люди працюють, навчаються та відпочивають.

Розглядаючи слайд № 8, учні узагальнюють одним словом зображення на ньому. Це споруди –  мости, тунелі, доменні печі.

Будинки та споруди призначені для обслуговування соціально-побутових та ідейно-художніх потреб суспільства.

Я прошу учнів назвати конструкції, які вони знають, та спонукаю їх розділити конструкції по функціям, які вони виконують: на несучі та огороджуючі.
Всі будівлі складаються з конструктивних елементів,  а саме: фундаментів, стін, перекриттів, дахів, перегородок, сходів, вікон та дверей (слайд № 9).

Особливо велике значення має знання конструктивних елементів, вимог до них та умов експлуатації для опоряджувальників, так як всі опоряджувальні роботи проводяться на поверхні конструкцій з захисною,  санітарно-гігієнічною та художньо-декоративною метою.

Фундаменти – підземний несучий конструктивний елемент, який сприймає всі навантаження від будівлі і передає їх на основу. Основа може бути штучною та природною. Грунт, який не потребує зміцнення та здатний сприймати всі навантаження від будівлі називається природною основою. Якщо грунт потребує додаткового зміцнення, то основа називається штучною. Основа повинна завжди бути міцною і нерухомою. 

Верхню площину фундаменту, на яку спираються стіни та колони, називають зрізом, а площину якою фундамент опирається на основу -підошвою. Відстань від підошви до зрізу фундаменту називають висотою фундаменту.

Я ставлю питання, спонукаючи учнів перечислити навантаження та впливи, які зазнають фундаменти під час експлуатації та вимоги, які б вони поставили, замовляючи фундамент для власного будинку.

Задаючи додаткові питання та уточнюючі відповіді я добиваюся повного з’ясування матеріалу.

Фундамент повинен витримувати без втрати експлуатаційних якостей дію власної ваги та ваги будівлі, боковий тиск ґрунту, тиск ґрунтових вод, вітрові та сейсмічні навантаження, бути міцним, морозостійким та довговічним.

За конструктивним рішенням фундаменти бувають (показ презентації «Конструктивні елементи будівель. Фундаменти», слайд № 1):

- стрічкові (монолітні, збірні) - представляють суцільну підземну стіну, використовуються під несучі стіни або ряди колон (слайд № 3, 4, 5);

- стовпчасті -  представляють собою залізобетонний блок стаканного типу, використовують під колони, стіни (слайд № 6, 7);

- суцільні - представляють собою суцільну залізобетонну плиту, використовують при великих навантаженнях від будівлі на невеликих площах (слайд № 8); 

- свайні (висячі та стійки) складаються із окремих свай, які об’єднані зверху  бетонною або залізобетонною плитою - ростверком, використовуються для будівель підвищеної поверховості при будівництві на слабких ґрунтах (слайд № 9, 10). 
Далі відповідаючи на питання: «Які матеріали використовуються для будівництва фундаментів?», учні з’ясовують, з яких матеріалів зроблені фундаменти,  та діляться власним досвідом, як вони з батьками будували стрічковий монолітний фундамент для гаража чи присадибного будинку (слайд № 1).

Частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі називається підмуром (слайд № 2). Мінімальна глибина закладання фундаменту 0,5 м, вона залежить від навантаження на фундамент, об’ємно-планувального рішення, геологічної будови ґрунту.

Стіни – це несучі та огороджуючи конструкції. 
Відповідаючи на запитання: «Якого впливу зазнають стіни під час експлуатації? Які вимоги ви поставили б до стін, якби замовляли собі побудувати будинок, учні з’ясовують, що зовнішні стіни повинні мати добру теплоізоляцію, бути міцними, довголітніми, вогне- та біостійкими, мати гарний естетичний вигляд. Внутрішні стіни повинні мати добру звукоізоляцію.

Використовуючи презентацію «Конструктивні елементи будівель. Стіни»  (слайд № 2) та ставляючи запитання, я спонукаю учнів перечислити, які бувають стіни за місцем розташування, наявності прорізів, залежно від сприймаємого навантаження.

 За місцем розташування стіни бувають: внутрішні та зовнішні, поздовжні та поперечні.

 Стіни можуть бути з прорізами та глухими.

 В залежності від сприймаємого навантаження стіни бувають (презентація «Конструктивні елементи будівель. Стіни»):

- несучі (окрім власної ваги вони сприймають навантаження від інших частин будівлі); 

- самонесучі (сприймають навантаження тільки від власної ваги на протязі всієї будівлі);

- навісні (сприймають навантаження від власної ваги в межах одного поверху) (слайд № 1, 2).

 За матеріалом стіни поділяються на: 

- дерев’яні (брівенчаті рублені, брущаті, каркасні, щитові);

-  кам’яні з природних матеріалів (вапняків, туфів, черепашників) (слайд № 8); 

- кам’яні з штучних матеріалів (глиняної або силікатної цегли, керамічних або бетонних блоків, залізобетонних панелей). 

Дерев’яні стіни.

Рублені стіни (слайд № 4) виконуються із колоди, які вкладаються горизонтальними рядками з врубками в кутах.

Брущаті стіни (слайд № 4) виконують із горизонтально вкладених дерев’яних брусків перетином 180х180 мм або 150х150 мм.

Каркасні стіни (слайд № 5) потребують найменшої витрати деревини та затрат праці. Економія деревини досягається тим, що каркас, який виконує несучі функції, складається із стовпів і прогонів та при необхідності розкосів, а огородженням та теплоізоляцією служить заповнювач з різних утеплювачів (шлак, тирса, шлаковата). Утеплювач з зовнішньої та внутрішньої сторони обшивають дошками.

Щитові стіни (слайд № 6) складаються із щитів, заготовлених на заводах. Будівництво зводить тільки до монтажу та опорядження.

Оригінальний вигляд мають будівлі з природних кам’яних матеріалів (слайд № 7).

Цегляні стіни (слайд № 8) найбільш поширені серед кам’яних, вони можуть мати товщину – 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 цеглини при товщі шва між цеглинами 10 мм, тобто, таким чином, складають 250, 380, 510, 640, 770 мм. Великим недоліком кам’яних стін є їх велика вага, тому в наш час широке розповсюдження отримали полегшені цегляні стіни колодязної кладки.

В індустріальному будівництві широке застосування мають залізобетонні стіни (слайд № 9).

При зведенні стін із кам’яних блоків, шлакоблоку (слайд № 10)  характер кладки стін суттєво не відрізняється від цегляної кладки. Змінюється лише товщина стін та система кладки каменів.

Перегородки – це ненавантажені стіни, які розділяють внутрішній простір поверху на приміщення. Їх роблять з цегли, деревини, різноманітних блоків, найбільш поширені гіпсобетонні панельні перегородки, бо вони мають високий ступень заводської готовності. По конструктивному рішенню перегородки бувають одно- та баготошаровими.

Показуючи  слайди,   я  розповідаю про переваги  різних видів стін, загострюю увагу на стінах, що зводяться індустріальним методом.
Після цього ми обговорюємо зовнішній  вигляд стін, бо вони утворюють головній  елемент інтер’єру  та  екстер’єру  будівлі.

 
Я підкреслюю роль опоряджувальних робіт в естетичному вигляді будівель.

Закріплення нового матеріалу

Для закріплення нового матеріалу учні отримують 

· для високого рівня знань – кросворд (додаток 1).

· для достатнього рівня – конструктивну схему будівлі з завданням написати найменування перерахованих конструкцій (додаток 2). 
· середнього рівня – тести (додаток 3).

Потім учні міняються роботами, я диктую вірні відповіді, а вони перевіряють роботи, і самостійно виставляють оцінки.
Підсумок уроку
Я оцінюю знання учнів, їх активність на уроці та роблю зауваження.
Учні отримають домашні завдання.
